Российская Федерация

Иркутская область

Шелеховский район

## АДМИНИСТРАЦИЯ  ШЕЛЕХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2014  № 659па

Об утверждении «Условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Шелехова»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 года № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», в целях исполнения Постановления Правительства Иркутской области от 24 февраля 2011 года № 40-пп «Об установлении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Иркутской области», руководствуясь статьями 9, 30, 32, 34, 43 Устава города Шелехова, Администрация Шелеховского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые Условия приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Шелехова.

- Постановление администрации Шелеховского городского поселения от 04 апреля 2012 года № 245па «Об утверждении «Условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Шелехова» признать утратившим силу.

3.   Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном издании.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                              В.А.Десятов

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского городского поселения

от 11.11.2014  № 659па

У С Л О В И Я

приема  сточных вод

в систему коммунальной

канализации

города Шелехова

2014 г.

1. Общая часть

1.1. Настоящие «Условия приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Шелехова» (в дальнейшем Условия)  направлены на обеспечение охраны водоема (река Олха)  от загрязнения недостаточно очищенными сточными водами, предотвращение нарушений в работе сетей и сооружений системы коммунальной канализации г. Шелехова.

Условия разработаны на основе:

а) Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении»;

б) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г.  № 644;

в) Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»;

г) Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;

д) Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83;

е) СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы». Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000 г.;

ж) Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167;

з) МДК 3-01.2001. Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов. Утверждены приказом Госстроя России от 06.04.2001 г. №75;

и) Постановления Правительства РФ от 31.12.1995 г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод в системы канализации населенных пунктов»;

к) «Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов в Иркутской области», утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 24.02.2011 г. № 40-пп.

1.2. Система коммунальной канализации г. Шелехова предназначена для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, приема хозяйственно-бытовых сточных вод  от предприятий и организаций г.Шелехова. Сброс очищенных сточных вод системы коммунальной канализации г. Шелехова осуществляется в р. Олху на основании утвержденных в установленном порядке для МУП «Водоканал» нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты и разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты.

1.3. Отведение (прием) в систему коммунальной канализации г. Шелехова сточных вод абонентов, осуществляющих хозяйственную деятельность, допускается при наличии технической возможности для приема, транспортировки и очистки таких сточных вод, определяемой по результатам технического обследования системы коммунальной канализации, а также сведений о количестве, составе и свойствах сточных вод абонента. Оценка технической возможности производится при заключении договора о подключении, договора водоотведения, единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.

1.4. Условия являются обязательными для всех предприятий, организаций (абонентов), сбрасывающих сточные воды в систему коммунальной канализации г. Шелехова, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

2. Порядок заключения договоров  водоотведения, единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения,  договоров транспортировки сточных вод

2.1. Водоотведение в систему коммунальной канализации г.Шелехова  осуществляются на основании договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.

2.2. Договоры водоотведения или единые договоры холодного водоснабжения и водоотведения заключаются между абонентами и МУП «Водоканал» в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством РФ.

2.3. Основанием для заключения договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения является заявка абонента на заключение такого договора, подписанная абонентом или уполномоченным им лицом, действующим от имени абонента на основании доверенности (далее - заявка абонента), либо предложение о заключении договора от МУП «Водоканал».

2.4. Заявка абонента рассматривается МУП «Водоканал» в течение 20 дней со дня ее поступления. Если в заявке абонента отсутствуют необходимые сведения и (или) документы, предусмотренные пунктами 2.12, 2.13 настоящих Условий, МУП «Водоканал» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки абонента направляет ему уведомление о необходимости представить недостающие сведения и (или) документы, после чего приостанавливает рассмотрение заявки абонента до получения недостающих сведений и документов. В случае если недостающие сведения и (или) документы не будут представлены абонентом в течение 20 дней со дня приостановления рассмотрения заявки абонента, МУП «Водоканал» вправе прекратить рассмотрение заявки абонента и возвратить ее с указанием причин возврата.

При направлении МУП «Водоканал» абоненту предложения о заключении договора водоотведения, единого договора холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» направляет абоненту в 2 экземплярах проект соответствующего договора, отвечающий условиям типовых договоров, утверждаемых Правительством РФ.

2.5. В случае поступления заявок от нескольких абонентов в отношении одних и тех же объектов (в том числе при совпадении части объектов) рассмотрение заявок абонентов может быть приостановлено МУП «Водоканал» не более чем на 30 дней для представления лицами, подписавшими заявки абонентов, доказательств наличия у них правомочий заключить соответствующий договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, а именно выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, указанных в заявке абонента (в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, - заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих права абонента на земельный участок, на котором располагается подключаемый объект). В случае если недостающие сведения и (или) документы, позволяющие однозначно определить правомочность и полномочия абонента, не будут представлены абонентом в течение 30 дней со дня приостановления рассмотрения заявки абонента, МУП «Водоканал» вправе прекратить ее рассмотрение и возвратить ее с указанием причин возврата.

2.6. В случае если заявка абонента отвечает требованиям настоящих Условий, МУП «Водоканал» в течение 20 дней со дня получения заявки абонента или представления им сведений и документов в полном объеме направляет абоненту в 2 экземплярах проекты соответствующих договоров, отвечающие условиям типовых договоров, утверждаемых Правительством РФ.

2.7. Абонент в течение 30 дней со дня поступления проектов договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения обязан подписать оба экземпляра каждого проекта договора и направить 1 экземпляр подписанного договора МУП «Водоканал» с приложением к такому договору документов, подтверждающих правомочия лица, действующего от имени абонента и подписавшего договор.

2.8. В случае если по истечении 30 дней со дня поступления абоненту от МУП «Водоканал» проектов указанных договоров абонент не представил подписанные договоры либо предложение об изменении представленных проектов договоров в части, не противоречащей положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»,  Правил холодного водоснабжения и водоотведения и условиям типовых договоров, утверждаемых Правительством РФ (в части условий договора, определяемых МУП «Водоканал» и абонентом), такие договоры считаются заключенными на условиях, содержащихся в договорах, представленных МУП «Водоканал».

2.9. Абонент в течение 30 дней со дня поступления проекта договора водоотведения или проекта единого договора холодного водоснабжения и водоотведения вправе представить МУП «Водоканал», направившему такие проекты договоров, предложение об изменении представленных проектов договоров в части, не противоречащей положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Правил холодного водоснабжения и условиям типовых договоров, утверждаемых Правительством РФ (в части условий договора, определяемых МУП «Водоканал» и абонентом). Такое предложение абонента направляется абонентом в МУП «Водоканал», направившее предложение о заключении договора (договоров), любым способом, позволяющим подтвердить получение предложения абонента МУП «Водоканал».

2.10. В случае представления абонентом в течение 30 дней после получения от МУП «Водоканал» проектов договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения мотивированного отказа от подписания проекта договора (проектов договоров) в предложенной редакции с приложением предложения об изменении проекта договора (проектов договоров) МУП «Водоканал» обязано в течение 5 рабочих дней рассмотреть указанные документы, принять меры к урегулированию разногласий и направить абоненту на подписание новый проект договора (проекты договоров).

Абонент подписывает проект договора (договоров) в течение 5 рабочих дней со дня его получения в 2 экземплярах и направляет 1 экземпляр подписанного договора (договоров) МУП «Водоканал».

В случае если МУП «Водоканал» не направит абоненту в течение 5 рабочих дней новый проект договора (проекты договоров), абонент вправе обратиться в суд с требованием о понуждении МУП «Водоканал» заключить договор.

2.11. Договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения заключаются на срок, указанный в договоре. Если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, изменении или заключении договора на иных условиях, соответствующих требованиям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, срок действия договора  водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения продлевается на тот же срок и на тех же условиях.

2.12. В заявке абонента указываются следующие сведения:

а) реквизиты абонента (для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр, местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, почтовый адрес, банковские реквизиты, документы, удостоверяющие право лица на подписание договора; для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные абонента, в том числе почтовый адрес);

б) наименование и местонахождение объектов абонентов, в отношении которых будет заключен договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, а также наименование и местонахождение объектов абонентов (при их наличии), в отношении которых абонент будет осуществлять транспортировку сточных вод по принадлежащим ему канализационным сетям;

в) информация об используемых источниках водоснабжения, включая объем забираемой воды и основания для забора воды из источника, организациях, через водопроводные сети которых осуществляется водоснабжение, объеме получаемой воды;

г) состав и свойства сточных вод, предполагаемых к отведению в систему коммунальной канализации г.Шелехова, и динамика их изменения в течение года. Требование о включении в состав заявки абонента указанных сведений распространяется только на категории абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

д) площадь земельного участка, принадлежащего абоненту, на котором расположены здания и сооружения, принадлежащие абоненту на праве собственности или на ином законном основании, с которого осуществляется сброс поверхностных сточных вод в систему коммунальной канализации г.Шелехова, в том числе неорганизованный сброс поверхностных сточных вод;

е) сведения о виде деятельности, осуществляемой абонентом, необходимые для отнесения абонента к категории лиц, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, требования по очистке сточных вод с использованием локальных очистных сооружений.

2.13. К заявке абонента прилагаются следующие документы:

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения прав владения и (или) пользования на объект у абонента, в том числе на канализационные сети и иные устройства, необходимые для присоединения к  системе коммунальной канализации г.Шелехова, приборы учета. Абоненты, не имеющие непосредственного подключения к объектам системы коммунальной канализации г.Шелехова, принадлежащим МУП «Водоканал» на праве хозяйственного ведения или ином законном основании, обязаны представить акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном основании канализационными сетями, за исключением случаев, если объекты таких абонентов подключены к бесхозяйным сетям;

б) доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством РФ подтверждают полномочия представителя абонента, действующего от имени абонента, на заключение договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения (для физических лиц - копия паспорта, иного документа, удостоверяющего личность на территории РФ в соответствии с законодательством РФ);

в) документы, предусмотренные Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. № 124, а также сведения, необходимые для определения объемов отведенных сточных вод расчетным методом при отсутствии приборов учета, в том числе степень благоустройства и этажность объектов, количество проживающих, площади жилых и нежилых помещений объектов, общие площади многоквартирных домов и жилых домов, площади земельных участков под полив - для организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах, собственников (пользователей) жилых домов;

г) копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение) объектов абонента к системе коммунальной канализации г. Шелехова на законных основаниях (договор подключения, условия подключения (технологического присоединения) или иные документы);

д) копии технической документации на установленные приборы учета сточных вод, подтверждающей соответствие таких приборов требованиям, установленным законодательством РФ об обеспечении единства измерений, а также проекты установки (монтажа) приборов учета. Требование о предоставлении таких сведений не распространяется на абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод не является обязательной;

е) схема размещения мест для отбора проб сточных вод;

ж) копия документа, подтверждающего право пользования земельным участком, с территории которого осуществляется сброс поверхностных сточных вод в систему коммунальной канализации г.Шелехова, - для абонентов, в границах эксплуатационной ответственности которых осуществляется сброс поверхностных сточных вод в систему коммунальной канализации.

2.14. Договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения являются публичными договорами.

2.15. К договорам водоотведения применяются положения о договоре возмездного оказания услуг, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, если иное не установлено Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения и принятыми в соответствии с указанным Федеральным законом нормативными правовыми актами и не противоречит существу договора водоотведения.

2.16. МУП «Водоканал» обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в систему коммунальной канализации г.Шелехова и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», законодательством РФ об охране окружающей среды, Правилами холодного водоснабжения и водоотведения  и настоящими Условиями, нормативы по объему и составу отводимых в систему коммунальной канализации г. Шелехова сточных вод, а также производить  МУП «Водоканал» оплату водоотведения в порядке, размере и сроки, которые определены в договоре водоотведения.

2.17. Существенными условиями договора водоотведения являются:

а) предмет договора, режим приема сточных вод;

б) порядок учета принимаемых сточных вод;

в) условия прекращения или ограничения приема сточных вод;

г) места и порядок отбора проб сточных вод, порядок доступа к местам отбора проб представителям МУП «Водоканал» или по ее указанию представителям иной организации;

д) порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы (для категорий абонентов, определенных постановлением Правительства РФ от 18.03. 2013 г. № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов»), показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, нормативов по объему и составу отводимых в систему коммунальной канализации г. Шелехова сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу систему коммунальной канализации г. Шелехова;

е) порядок декларирования состава и свойств сточных вод для абонентов, обязанных подавать такую декларацию;

ж) сроки и порядок оплаты по договору водоотведения;

з) права и обязанности абонента и МУП «Водоканал» по договору водоотведения;

и) ответственность абонента и МУП «Водоканал» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором водоотведения;

к) порядок урегулирования разногласий, возникающих между абонентом и МУП «Водоканал» по договору водоотведения;

л) границы эксплуатационной ответственности по канализационным сетям абонента и МУП «Водоканал»;

м) порядок обеспечения абонентом доступа представителям МУП «Водоканал» или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод для снятия показаний прибора учета и отбора проб сточных вод в целях определения объема отводимых сточных вод, их состава и свойств;

н) предполагаемые сроки установки и ввода в эксплуатацию приборов учета сточных вод в случае отсутствия у абонента таких приборов учета (для категорий абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с  Правилами холодного водоснабжения и водоотведения);

о) условия отведения (приема) сточных вод иных лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с МУП «Водоканал».

2.18. К договору водоотведения, единому договору холодного водоснабжения и водоотведения прилагаются акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности абонента и МУП «Водоканал» либо другого абонента по объектам водоотведения, в том числе канализационным сетям и сооружениям на них.

2.19. При отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности граница эксплуатационной ответственности по объектам системы коммунальной канализации г.Шелехова, в том числе канализационным сетям и сооружениям на них, устанавливается по границе балансовой принадлежности абонента и МУП «Водоканал» либо другого абонента.

2.20. При переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется  водоотведение, а также при передаче устройств и сооружений абонента, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к системе коммунальной канализации г.Шелехова, новому собственнику (иному законному владельцу и (или) пользователю) абонент сообщает об этом МУП «Водоканал» в срок, установленный соответствующим договором водоотведения или единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, а новый собственник (законный владелец, пользователь) до начала пользования этими объектами, устройствами и сооружениями заключает договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Водоканал» в порядке и сроки, которые установлены Правилами холодного водоснабжения и водоотведения для заключения таких договоров.

2.21. МУП «Водоканал» обязано:

а) заключить с абонентом договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения в сроки и порядке, которые установлены Правилами холодного водоснабжения и водоотведения;

б) обеспечивать очистку сточных вод в соответствии с требованиями законодательства РФ об охране окружающей среды;

в) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих МУП «Водоканал» на праве хозяйственного ведения или ином законном основании и (или) находящихся в границах эксплуатационной ответственности МУП «Водоканал» в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

г) своевременно ликвидировать аварии и повреждения на системе коммунальной канализации г. Шелехова  в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией;

д)  осуществлять контроль за составом и свойствами принимаемых в канализационную сеть сточных вод и соблюдением нормативов по объему и составу отводимых в систему коммунальной канализации г. Шелехова сточных вод, нормативов допустимых сбросов абонентов, а также требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу системы коммунальной канализации;

е) при участии представителя абонента осуществлять допуск к эксплуатации узла учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к системе коммунальной канализации г. Шелехова;

ж) предупреждать абонентов и иных лиц о временном прекращении или ограничении водоотведения в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения;

2.22. Абонент обязан:

а) заключить договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения в порядке и сроки, которые установлены Правилами холодного водоснабжения и водоотведения;

б) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

в) обеспечивать сохранность знаков поверки и пломб на средствах измерений (приборах учета), задвижках и других устройствах, находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента;

г) обеспечивать учет отведенных сточных вод, если иное не предусмотрено договором водоотведения или единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;

д) установить приборы учета сточных вод (в случае если установка прибора учета сточных вод является обязательной для абонента в соответствии с требованиями Правил холодного водоснабжения и водоотведения) на границе эксплуатационной ответственности, балансовой принадлежности канализационных сетей абонента и МУП «Водоканал» или в ином месте, определенном договором водоотведения или единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, в сроки, установленные законодательством РФ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

е) соблюдать установленные договором водоотведения или единым договором холодного водоснабжения и водоотведения условия водоотведения;

ж) производить оплату по договору водоотведения или единому договору холодного водоснабжения и водоотведения, а также вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, плату за нарушение нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящими Условиями;

з) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям МУП «Водоканал» или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), приборам учета;

и) соблюдать нормативы допустимых сбросов, лимиты на сбросы, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (для категорий абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводимых систему коммунальной канализации г.Шелехова сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на работу системы коммунальной канализации, принимать меры по соблюдению указанных требований;

к) уведомлять МУП «Водоканал» о переходе прав на объекты абонента, в отношении которых осуществляется водоотведение, о передаче прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к системе коммунальной канализации г.Шелехова, о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями другому лицу, а также об изменении абонентом реквизитов, организационно-правовой формы, местонахождения (местожительства), иных сведений об абоненте, которые могут повлиять на исполнение договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения;

л)  незамедлительно сообщать МУП «Водоканал» обо всех повреждениях или неисправностях на канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборов учета, о нарушении работы системы коммунальной канализации г.Шелехова;

м) обеспечить ликвидацию повреждения или неисправности канализационных сетей, принадлежащих абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и устранить последствия таких повреждений, неисправностей;

н) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям МУП «Водоканал» или по ее указанию представителям иной организации к осмотру и проведению эксплуатационных работ на объектах системы коммунальной канализации г.Шелехова, в том числе водопроводных и канализационных сетях, принадлежащих на законном основании МУП «Водоканал» и находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента;

о) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим на законном основании абоненту, только при наличии согласования с МУП «Водоканал»;

п) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, древопосадок, не осуществлять производство земляных работ в местах устройства системы коммунальной канализации г.Шелехова, в том числе местах прокладки сетей, находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента;

р) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в самотечную сеть канализации МУП «Водоканал» через колодец-гаситель напора.

2.23. МУП «Водоканал» имеет право:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов принятых (отведенных) сточных вод абонентом, транзитными организациями;

б) осуществлять контроль за наличием фактов самовольного пользования и (или) самовольного подключения к системе коммунальной канализации г.Шелехова и принимать меры по предотвращению таких фактов;

в) осуществлять контроль состава и свойств сточных вод, в том числе контроль за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу системы коммунальной канализации г.Шелехова;

г) взимать с абонентов плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему и составу отводимых в систему коммунальной канализации г.Шелехова сточных вод и плату за негативное воздействие на работу системы коммунальной канализации, а также плату за сброс веществ, запрещенных или не разрешенных к сбросу в систему коммунальной канализации г.Шелехова;

д) временно прекращать или ограничивать водоотведение, транспортировку сточных вод в порядке, предусмотренном Правилами холодного водоснабжения и водоотведения;

е) прекращать отведение сточных вод в отношении объектов лиц, осуществивших самовольное подключение и (или) осуществляющих самовольное пользование системой коммунальной канализации г.Шелехова;

2.24. Абонент имеет право:

а) получать от МУП «Водоканал» достоверные сведения о составе и свойствах сточных вод абонента, полученные в результате производственного контроля за составом и свойствами сточных вод;

б) принимать участие в отборе проб сточных вод в порядке, установленном Правительством РФ, в том числе осуществлять параллельный отбор проб;

в) получать информацию об изменении установленных тарифов на водоотведение, на подключение к системе коммунальной канализации г.Шелехова, на транспортировку сточных вод.

2.25. Договор по транспортировке сточных вод заключаются между транзитной организацией и МУП «Водоканал» в соответствии с типовым договором по транспортировке сточных вод, утверждаемым Правительством РФ.

Заключение МУП «Водоканал» и транзитной организацией, осуществляющей транспортировку сточных вод, договора по транспортировке сточных вод является обязательным.

2.26. По договору по транспортировке сточных вод транзитная организация, осуществляющая эксплуатацию канализационных сетей, обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия в целях обеспечения поддержания канализационных сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем установленным законодательством РФ требованиям, контроля за соблюдением абонентами МУП «Водоканал» нормативов допустимых сбросов, нормативов по объему и составу отводимых в систему коммунальной канализации г.Шелехова сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на работу системы коммунальной канализации, а также осуществлять транспортировку сточных вод в соответствии с режимом приема (отведения) сточных вод от точки приема сточных вод до точки отведения сточных вод, расположенных на границе эксплуатационной ответственности транзитной организации, а МУП «Водоканал» обязуется принимать сточные воды в соответствии с режимом приема сточных вод и требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и оплачивать услуги по транспортировке сточных вод.

2.27. Существенными условиями договора по транспортировке сточных вод являются:

а) предмет договора;

б) режим приема (отведения) сточных вод;

в) условия и порядок прекращения или ограничения приема (отведения) сточных вод, в том числе на период ремонтных работ;

г) порядок учета отводимых сточных вод и контроль за составом и свойствами отводимых сточных вод;

д) порядок обеспечения доступа представителям организации, осуществляющей транспортировку сточных вод, или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям, контрольным канализационным колодцам и приборам учета в целях определения объема принятых (отведенных) сточных вод, их состава и свойств;

е) сроки и порядок оплаты оказанных услуг по договору;

ж) права и обязанности сторон по договору;

з) границы эксплуатационной ответственности транзитной организации и МУП «Водоканал» по канализационным сетям, которые определены по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей;

и) порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы, нормативов по объему и составу отводимых в систему коммунальной канализации г.Шелехова сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу системы коммунальной канализации, а также порядок информирования МУП «Водоканал» о превышении установленных нормативов и лимитов;

к) ответственность сторон по договору.

2.28. Местом исполнения обязательств транзитной организации является точка на границе эксплуатационной ответственности такой организации по канализационным сетям этой организации с абонентом, иной транзитной организацией или МУП «Водоканал», если иное не предусмотрено договором по транспортировке сточных вод.

МУП «Водоканал», которое намеренно заключить договор по транспортировке сточных вод, направляет в транзитную организацию проект такого договора и заявку на заключение договора, которая содержит следующие сведения:

а) наименование и реквизиты МУП «Водоканал»;

б) точки приема и точки отведения сточных вод;

в) объемы и предполагаемый режим приема сточных вод;

г) акт разграничения балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности сторон;

д) срок начала оказания услуг по передаче сточных вод;

е) проект договора по транспортировке сточных вод (в 2 экземплярах);

ж) нормативы допустимых сбросов в систему коммунальной канализации г.Шелехова, нормативы водоотведения по объему и составу сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу системы коммунальной канализации.

2.29. Транзитная организация в течение 15 дней со дня поступления проекта договора по транспортировке сточных вод обязана подписать 2 экземпляра каждого проекта договора и направить 1 экземпляр подписанного договора в МУП «Водоканал» с приложением к нему документов, подтверждающих правомочия лица, подписавшего указанный договор и действующего от имени абонента.

2.30. В случае если по истечении 15 дней со дня поступления от МУП «Водоканал» проекта договора (проектов договоров) транзитная организация не представила подписанные проект договора (проекты договоров) либо предложение об изменении проекта договора (проектов договоров) в части, не противоречащей положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Правил холодного водоснабжения и водоотведения и условиям типового договора, утверждаемого Правительством РФ (в части условий договора, определяемых МУП «Водоканал» и транзитной организацией), такой договор считается заключенным на условиях, содержащихся в договоре, представленном МУП «Водоканал».

2.31. Транзитная организация в течение 15 дней со дня поступления проекта договора по транспортировке сточных вод вправе представить МУП «Водоканал», направившей такой проект договора, предложение об изменении проекта договора в части, не противоречащей положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Правил холодного водоснабжения и водоотведения и условиям типового договора, утверждаемого Правительством РФ (в отношении условий договора, определяемых МУП «Водоканал» и транзитной организацией). Указанное обращение с приложением предложений об изменении представленного проекта договора направляется транзитной организацией в МУП «Водоканал» любым способом, позволяющим подтвердить вручение.

2.32. В случае представления транзитной организацией в течение 15 дней после получения от МУП «Водоканал» проекта договора по транспортировке сточных вод мотивированного отказа от подписания договора в предложенной редакции с приложением предложений об изменении представленного проекта договора,  МУП «Водоканал» обязано в течение 5 рабочих дней рассмотреть мотивы отказа транзитной организации от заключения договора в предложенной редакции, принять меры к урегулированию разногласий и передать транзитной организации на подписание доработанный проект договора по транспортировке сточных вод.

2.33. Транзитная организация подписывает договор по транспортировке сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня его получения в 2 экземплярах и направляет 1 экземпляр подписанного договора в МУП «Водоканал».

2.34. В случае если МУП «Водоканал» не направит в транзитную организацию в течение 5 рабочих дней доработанный проект договора по транспортировке сточных вод, транзитная организация вправе обратиться в суд с требованием о понуждении МУП «Водоканал» заключить договор.

2.35. В случае отсутствия в заявке на заключение договора по транспортировке сточных вод сведений, предусмотренных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, транзитная организация в течение 5 рабочих дней уведомляет об этом МУП «Водоканал» и в течение 10 рабочих дней со дня получения недостающих сведений повторно рассматривает такую заявку, проект договора по транспортировке сточных вод, заполняет такой проект договора в части сведений о себе и подписывает проект договора по транспортировке сточных вод.

2.36. Договор считается заключенным со дня получения МУП «Водоканал» подписанного транзитной организацией договора по транспортировке сточных вод, если иное не установлено соответствующим договором.

3. Подключение к системе коммунальной канализации г. Шелехова

3.1. Подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной канализации г.Шелехова осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, на основании договора о подключении (технологическом присоединении). Подключение (технологическое присоединение) к системе коммунальной канализации г.Шелехова объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, осуществляется с согласия МУП «Водоканал» или по согласованию с органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном Правилами холодного водоснабжения и водоотведения  для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства.

3.2. Орган местного самоуправления, правообладатель земельного участка, иной заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к системе коммунальной канализации г.Шелехова, обращается в МУП «Водоканал» с заявлением о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, определяющих максимальную нагрузку подключения (технологического присоединения), в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 (далее - технические условия). В случае если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в МУП «Водоканал» с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий.

3.3. Для заключения договора о подключении и получения технических условий подключения заявитель направляет в МУП «Водоканал» заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в систему коммунальной канализации г.Шелехова;

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

В случае если заявитель ранее предоставлял МУП «Водоканал» такие документы при получении условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов МУП «Водоканал» не требуется.

3.4. МУП «Водоканал» в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в пункте 3.3, и соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений. МУП «Водоканал» определяет, к какому объекту (участку сети) системы коммунальной канализации г. Шелехова должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе организации.

В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений МУП «Водоканал» отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении, в том числе направляет заявителю предложения по корректировке баланса водопотребления и водоотведения.

3.5. В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционной программе МУП «Водоканал»  мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), МУП «Водоканал» в течение 30 календарных дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

3.6. В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к системе коммунальной канализации г. Шелехова должны быть указаны:

а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);

б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер колодца или камеры, координаты);

в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

г) отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения);

д) нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод;

е) требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема и свойств сточных вод (требования к приборам учета объема сточных вод не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);

ж) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов;

з) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения МУП «Водоканал» и заявителя.

3.7. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 календарных дней после его получения от МУП «Водоканал». Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в МУП «Водоканал», при этом повторного представления документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Условий, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется.

МУП «Водоканал» представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 дней со дня получения повторного обращения.

3.8. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес МУП «Водоканал» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении, если ранее такие документы не представлялись.

3.9. При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва мощности, необходимого для осуществления водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), МУП «Водоканал» в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в орган местного самоуправления с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов МУП «Водоканал» на очередной период регулирования.

3.10. В случае отсутствия на дату обращения заявителя утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение (технологическое присоединение), но при включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу организации водопроводно-канализационного хозяйства, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов.

3.11. Орган местного самоуправления в течение 30 дней со дня поступления указанного в пункте 3.9. обращения рассматривает такое обращение и принимает решение о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), о применении тарифа на подключение (технологическое присоединение) или индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и определяет финансовые потребности, необходимые для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения), или принимает решение об отказе во включении в инвестиционную программу указанных мероприятий с обоснованием принятого решения и направляет уведомление о принятом решении в МУП «Водоканал».

3.12. В случае принятия органом местного самоуправления решения о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), финансовые потребности МУП «Водоканал», необходимые для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения), учитываются при установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) или тарифов МУП «Водоканал» на очередной период регулирования, сроки осуществления подключения (технологического присоединения) устанавливаются в соответствии со сроками завершения реализации этих мероприятий.

3.13. МУП «Водоканал» направляет заявителю проект договора о подключении и условия подключения (технологического присоединения) не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений в инвестиционную программу и определения размера платы за подключение (технологическое присоединение).

3.14. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 дней после его получения от МУП «Водоканал». В случае, если заявитель не представил подписанный договор о подключении в указанный срок, либо предложение об изменении представленного проекта договора о подключении в части, не противоречащей положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Правилам холодного водоснабжения и водоотведения и условиям типового договора, утверждаемого Правительством РФ (в отношении условий договора, определяемых МУП «Водоканал» и заявителем), МУП «Водоканал» вправе:

а) отказаться от подписания договора о подключении;

б) увеличить срок осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренный договором о подключении;

в) направить в орган местного самоуправления предложения по исключению из инвестиционной программы мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), или изменению сроков реализации таких мероприятий.

3.15. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системе коммунальной канализации при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

- 4. Установление нормативов по объему сточных вод, отводимых абонентами системы

- коммунальной канализации г. Шелехова

4.1. Определение количества принятых (отведенных) сточных вод от абонентов системы коммунальной канализации осуществляется путем проведения коммерческого учета в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством РФ.

Абоненты системы коммунальной канализации и организации, осуществляющие транспортировку сточных вод, обязаны оборудовать принадлежащие им канализационные выпуски в систему коммунальной канализации приборами учета отводимых сточных вод в случае, если расчетный объем водоотведения по канализационному выпуску (для транзитных организаций - по канализационной сети) с учетом расчетного объема поступающих в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 м3 в сутки;

4.2. Основными целями установления нормативов по объему сточных вод абонентам системы коммунальной канализации г. Шелехова являются:

а) ликвидация перегрузки сетей и сооружений системы коммунальной канализации за счет сокращения абонентами нерационального использования воды, необоснованного сброса сточных вод;

б) сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание системы коммунальной канализации;

в) обеспечение надежности, бесперебойной работы системы коммунальной канализации.

4.3. Нормативы по объему сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации г. Шелехова,  устанавливаются всем абонентам, за исключением абонентов с объемом отводимых сточных вод (без учета поверхностных сточных вод) менее 50 м3 в сутки в среднем за истекший календарный год, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами и бюджетных организаций..

4.4. Нормативы водоотведения устанавливаются абонентам органами местного самоуправления  с учетом:

а) мощностей системы коммунальной канализации г. Шелехова по транспортировке и очистке сточных вод;

б) условий, установленных для МУП «Водоканал» в решении о предоставлении водного объекта (р.Олха) в пользование (в части сброса сточных вод), принимаемом в соответствии с законодательством РФ.

4.5. Нормативы водоотведения устанавливаются на весь объем сточных вод, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации г. Шелехова после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, горячего, технического водоснабжения и пара от теплоснабжающей организации).

Срок действия норматива водоотведения составляет 5 лет.

4.6. Нормативы водоотведения рассчитываются с учетом планов снижения сбросов, разработанных абонентами в соответствии с положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

4.7. МУП «Водоканал» при расчете норматива водоотведения абонента вправе производить обследование объектов водоснабжения и водоотведения абонента с составлением соответствующего акта обследования и запрашивать у абонента дополнительную информацию, включая план снижения сбросов абонента.

4.8. МУП «Водоканал» представляет для утверждения в органы местного самоуправления предложение по установлению абонентам нормативов водоотведения в срок до 1 ноября года, предшествующего первому году действия нормативов. Орган местного самоуправления утверждает нормативы водоотведения в течение 30 дней со дня представления МУП «Водоканал» по установлению абонентам нормативов водоотведения.

4.9. МУП «Водоканал» уведомляет абонента об утверждении органами местного самоуправления норматива водоотведения в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от органа местного самоуправления.

4.10. Норматив водоотведения подлежит изменению в случае изменения технологии производства, состава и свойств сточных вод, а также по заявке абонента при изменении объема водоотведения более чем на 10 процентов по сравнению с величиной, использованной при расчете норматива водоотведения. Изменение норматива водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для установления норматива водоотведения.

4.11. Контроль за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоотведения осуществляет МУП «Водоканал». В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоотведения МУП «Водоканал» ежемесячно определяет объем отведенных (принятых) сточных вод абонента сверх установленного ему норматива водоотведения.

4.12. При наличии у абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения, контроль за соблюдением нормативов водоотведения абонента производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения.

- 5. Нормативы водоотведения по качеству

сточных вод абонентов системы коммунальной канализации г. Шелехова

5.1. Абоненты обязаны соблюдать требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации г. Шелехова, установленные настоящими Условиями, в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу системы коммунальной канализации.

5.2. Запрещен сброс (прием) абонентами в систему коммунальной канализации г.Шелехова сточных вод, содержащих вещества (материалы), которые могут привести к следующим недопустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности системы коммунальной канализации:

а) повреждение объектов системы коммунальной канализации и нарушение режима их работы, в том числе в силу следующих причин:

разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие на канализационные сети, иные сооружения и оборудование;

образование в канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей;

нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях системы коммунальной канализации города, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;

б) нарушение надежности и бесперебойности работы системы коммунальной канализации города, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;

в) создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего систему коммунальной канализации;

г) невозможность утилизации осадков сточных вод с применением методов, безопасных для окружающей среды.

5.3. Сточные воды, отводимые в систему коммунальной канализации г. Шелехова, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения, по перечню согласно приложению №2  Правил холодного водоснабжения и водоотведения и вещества, запрещенные к применению в РФ, в том числе ратифицированными РФ международными нормативными правовыми актами (приложение №1 настоящих Условий).

Сточные воды, в которых содержатся радиоактивные и бактериальные загрязнения, предусмотренные приложением №2 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, до отведения в систему коммунальной канализации г. Шелехова должны быть предварительно обезврежены и обеззаражены абонентом.

5.4. Состав и свойства сточных вод, принимаемых (отводимых) в систему коммунальной канализации г. Шелехова, должны соответствовать нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренным приложением №3 Правил холодного водоснабжения и водоотведения (приложение №2 настоящих Условий).

5.5. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов устанавливаются для объектов абонентов системы коммунальной канализации г. Шелехова, осуществляющих деятельность, связанную с производством, переработкой продукции. При этом среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод в систему коммунальной канализации г. Шелехова с объектов абонента составляет суммарно по всем выпускам более 200 м3 в сутки (постановление Правительства РФ от 18.03.2013 г. № 230).

5.6. Для прочих абонентов системы коммунальной канализации г. Шелехова (для которых не установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов) настоящими Условиями определены нормативы по составу отводимых в систему коммунальной канализации сточных вод (приложение №7).

Нормативы по составу отводимых в систему коммунальной канализации сточных вод определены по веществам и показателям, на которые установлены для МУП «Водоканал» нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (р. Олха) с очищенными сточными водами (приложение №3).

По остальным веществам и показателям действуют нормативы, установленные приложением №3 Правил холодного водоснабжения и водоотведения (приложение №2 настоящих Условий).

5.7. Нормативы по составу отводимых в систему коммунальной канализации сточных вод  определяются, исходя из условий:

а) предотвращения загрязнения окружающей среды;

б) обеспечения безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений системы коммунальной канализации;

в) обеспечения установленных для МУП «Водоканал» нормативов допустимых сбросов  веществ и микроорганизмов в водные объекты (река Олха) с очищенными сточными водами (приложение №3).

5.8. Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации г. Шелехова, базируется на следующих основополагающих принципах:

а) необходимости соблюдения установленных для МУП «Водоканал» нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в очищенных сточных водах на выпуске системы коммунальной канализации г. Шелехова в водные объекты (река Олха);

б) учета фактической эффективности очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

в) учета требований к защите сетей и сооружений системы коммунальной канализации, исходя из требований к регламенту их эксплуатации (предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, а также обеспечения технологического режима очистки);

г) учета фактического качества бытового стока абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд (в дальнейшем - абоненты жилищного фонда);

д) определения единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации, дифференцированно:

для абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд;

для прочих абонентов.

5.9. Перечень и нормативы допустимых концентраций (ДК) веществ в сточных водах, принимаемых от абонентов в систему коммунальной канализации г. Шелехова, устанавливаются исходя из:

а) перечня веществ, для которых установлены нормативы допустимого сброса  веществ и микроорганизмов в водные объекты (р.Олха) для МУП «Водоканал» г. Шелехова (приложение №3);

б) усредненной характеристики качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда по результатам анализа проб сточных вод, взятых из приемного резервуара канализационной насосной станции (КНС) №5 (приложение №5);

в) оценки местных условий водоотведения по соблюдению нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов на выпуске системы коммунальной канализации г. Шелехова в р. Олху.

5.10. Расчет нормативов ДК веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации г. Шелехова производится следующим образом:

5.10.1. За ДК вещества для сточных вод абонентов жилищного фонда (ДКжил) принимается фактическая усредненная концентрация загрязняющего вещества в составе бытового стока сточных вод абонентов жилищного фонда, или

ДКжил = Сжил                                                            (1)

где

Сжил - усредненная фактическая концентрация вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда (мг/дм3), установлена на основании усредненных данных измерений качественного состава и свойств сточных вод, принимаемых в систему коммунальной канализации г. Шелехова от абонентов жилищного фонда (приложение №5).

5.10.2. Основной расчетной формулой для определения нормативов допустимых концентраций веществ в сточных водах прочих абонентов (ДКпр) является:

ДКпр = Спсв = Q(Сгсв - Сжил)/Qпр + Сжил                                                        (2)

где

ДКпр = min (Спсв, Ссеть)

Спсв - расчетная величина допустимой концентрации вещества в сточных водах, отводимых прочими абонентами в систему коммунальной канализации (мг/дм3);

Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения, за 2013 г. - Q=5043,5 тыс.м3/год;

Qпр - годовой расход сточных вод прочих абонентов (за минусом населения), за 2013 г. – Qпр= 2051,2 тыс. м3/год;

Сгсв - допустимая концентрация вещества в сточных водах, поступающих на канализационные очистные сооружения (КОС) г. Шелехова (мг/дм3);

Ссеть - допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, установленная исходя из условия предупреждения заиливания и агрессивного воздействия на сети коммунальной  канализации (мг/дм3).  Ссеть принимается по данным приложения №2 по показателю взвешенные вещества.

Расчет норматива ДКпр производится в два этапа:

- Первым этапом расчета является определение величины Сгсв.

Величина Сгсв назначается по наименьшему для конкретного вещества значению из сравниваемых Сгсвр, Сбос  или:

Сгсв = min (Сгсвр; Сбос)                                                            (3)

где

Сбос - теоретически возможная концентрация вещества в составе городских сточных вод, не оказывающая отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки КОС г. Шелехова (мг/дм3). Сбос  принимается на основании данных МДК 3-01.2001, представленных в приложении №4;

Сгсвр - расчетная допустимая концентрация вещества в сточных водах, поступающих на КОС г. Шелехова, исходя из условий обеспечения нормативов допустимого сброса веществ в водные объекты (р.Олха) для МУП «Водоканал» г. Шелехова (мг/дм3).

Сгсвр = Сст • 100 / (100 – Э),                                                 (4)

где

Сст - нормативная величина концентрации вещества, утвержденная для МУП «Водоканал» специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда в составе нормативов допустимых сбросов на выпуске очищенных сточных вод г. Шелехова в р.Олху (мг/дм3) (приложение №3);

Э - эффективность очистки (задержания) вещества, удаляемого на КОС г. Шелехова (%). Принимается по фактическим данным работы КОС г. Шелехова в 2013 г. (приложение №6).

На втором этапе расчета вычисляются значения ДКпр  по каждому ингредиенту по формуле (2).

5.10.3. В тех случаях, когда при расчетах нормативов ДКпр по формуле (2) получаются значения Спсв < Сжил, нормативы допустимых концентраций веществ в сточных водах прочих абонентов на сбросе в систему коммунальной канализации устанавливаются на уровне принятых в расчетах значений допустимых концентраций в сточных водах, поступающих на КОС г. Шелехова, т.е.

ДКпр = Сгсв

Соответственно, поскольку значения Сжил > Сгсв, одновременно по этому же показателю нормируется качество бытового стока абонентов жилищного фонда на том же уровне, что и ДКпр, а именно:

ДКжил = ДКпр = Сгсв

5.10.4. Значения ДК принимаются с округлением при расчетном значении:

| - в диапазоне 0,0001- 0,95 | - до значащей цифры после запятой; |
| --- | --- |
| - в диапазоне 0,95-10 | - до одного знака после запятой; |
| - в диапазоне 10-100 | до целых; |
| - более 100 | до десятков. |

5.10.5. Результаты расчета нормативов ДК веществ для абонентов системы коммунальной канализации г. Шелехова представлены в приложении №7.

5.11. Абоненты обязаны иметь и надлежащим образом эксплуатировать локальные очистные сооружения и обеспечивать предварительную очистку сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации г.Шелехова, в случае, если для объектов абонентов установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, или на объектах абонентов осуществляются производственные процессы по перечню согласно приложению №4 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

Абоненты, указанные в настоящем пункте, не имеющие локальных очистных сооружений, обязаны обеспечить их строительство (создание) в течение 2 лет после вступления в силу Правил холодного водоснабжения и водоотведения, если иной срок не предусмотрен планом снижения сбросов сточных вод на объектах такого абонента.

5.12. Запрещается достижение нормативных показателей состава и свойств сточных вод путем разбавления таких сточных вод нормативно-чистыми водами (состав и свойства которых соответствуют установленным нормативам допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов и (или) нормативам по составу отводимых в систему коммунальной канализации сточных вод), а также питьевой и иной водой.

5.13. В случае если сточные воды, принимаемые от абонента в систему коммунальной канализации г.Шелехова, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, не отвечающие требованиям, установленным пунктами 5.3, 5.4, 5.6 настоящих Условий, абонент обязан компенсировать МУП «Водоканал» расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу системы коммунальной канализации (далее - плата за негативное воздействие на работу системы коммунальной канализации), в порядке и размере, которые определены настоящими Условиями.

- 6. Осуществление контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации г. Шелехова

6.1. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные выпуски в систему коммунальной канализации, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 м3  в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в МУП «Водоканал» декларацию о составе и свойствах сточных вод с даты утверждения таких нормативов и(или) даты утверждения настоящих Условий.

6.2. Декларация о составе и свойствах сточных вод характеризует состав и свойства сточных вод, которые абонент отводит в систему коммунальной канализации и параметры которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации, составляющего не менее одного года. Декларация может предусматривать сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ, однако не может предусматривать сброс в систему коммунальной канализации  веществ и микроорганизмов, запрещенных к применению и (или) сбросу, или залповый сброс сточных вод.

6.3. Декларация о составе и свойствах сточных вод содержит:

а) сведения об абоненте (официальное полное наименование абонента - юридического лица, реквизиты договора, на основании которого абонентом осуществляется отведение сточных вод, сведения об объектах абонента, для которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов);

б) нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы (при их наличии);

в) требования к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на работу системы коммунальной канализации;

г) концентрации загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и работу системы коммунальной канализации, отводимых (планируемых к отведению) абонентом в систему коммунальной канализации, с указанием показателей, не отвечающих нормативам, лимитам и другим установленным требованиям;

д) схему внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к системе коммунальной канализации и контрольных канализационных колодцев.

6.4. При наличии нескольких выпусков в систему коммунальной канализации в декларации указываются усредненные состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются абонентом путем усреднения результатов серии определений состава и свойств проб сточных вод на всех канализационных выпусках абонента (не менее 6 на каждом выпуске), выполненных по поручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РФ. Отбор и анализ проб сточных вод на канализационных выпусках абонента может производиться по поручению абонента МУП «Водоканал» за счет средств абонента.

6.5. При отсутствии у абонента устройств по усреднению сточных вод и (или) локальных очистных сооружений (или при неэффективной работе локальных очистных сооружений) значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются абонентом в интервале от среднего до максимального значения (но не ниже среднего значения), при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого МУП «Водоканал» в порядке, утверждаемом Правительством РФ;

б) исключаются значения любого залпового или запрещенного сброса загрязняющих веществ;

в) исключаются результаты определений состава и свойств сточных вод в пределах установленных абоненту нормативов допустимых сбросов и требований к составу и свойствам сточных вод.

6.6. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами допустимых сбросов абонента, нормативами водоотведения по составу сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу системы коммунальной канализации.

6.7. Декларация о составе и свойствах сточных вод, а также изменения, вносимые в декларацию о составе и свойствах сточных вод, утверждаются руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или уполномоченными ими лицами.

6.8. Декларация о составе и свойствах сточных вод на очередной год подается в срок до 1 июля предшествующего года в МУП «Водоканал» и территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор (только для нормируемых абонентов). После подачи декларации о составе и свойствах сточных вод абонент вправе в любое время внести в нее изменения, уведомив МУП «Водоканал» любым способом, позволяющим достоверно установить факт получения информации МУП «Водоканал» и наличие соответствующих полномочий у лица, вносящего изменения в декларацию о составе и свойствах сточных вод.

После уведомления абонента о проведении мероприятий по контролю состава и свойств сточных вод и отборе проб сточных вод внесение изменений в декларацию о составе и свойствах сточных вод не допускается.

6.9.  Декларация утрачивает силу в следующих случаях:

а) изменение состава и свойств сточных вод абонента при вводе в эксплуатацию водоохранных, водосберегающих или бессточных технологий, новых или реконструируемых объектов, перепрофилирование производства;

б) выявление МУП «Водоканал» в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, сверхнормативного сброса загрязняющих веществ, не отраженных абонентом в декларации;

в) установление абоненту новых нормативов допустимого сброса.

6.10. В течение 2 месяцев со дня наступления хотя бы одного из событий, указанных в пункте 6.9 настоящих Условий, которое повлекло изменение состава сточных вод абонента, абонент обязан разработать и направить МУП «Водоканал» новую декларацию, при этом ранее утвержденная декларация утрачивает силу по истечении 2 месяцев со дня наступления указанных событий.

6.11. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом МУП «Водоканал» любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

6.12. Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить доступ представителям МУП «Водоканал» или по ее указанию представителям иной организации к приборам учета (узлам учета) и иным устройствам:

а) для проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб и снятия показаний и контроля за снятыми абонентом показаниями;

б) для проведения поверок, ремонта, технического и иного обслуживания, замены приборов учета в случае, если такие приборы учета принадлежат МУП «Водоканал» или МУП «Водоканал» обеспечивает их обслуживание;

в) для опломбирования приборов учета сточных вод;

г) для отбора проб в установленных местах отбора проб в целях проведения производственного контроля качества сточных вод;

д) для обслуживания  канализационных сетей и оборудования, находящихся на границе эксплуатационной ответственности МУП «Водоканал»;

е) для проверки канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к  системе коммунальной канализации.

6.13. Абонент, транзитная организация обеспечивают беспрепятственный доступ представителям МУП «Водоканал» или по его указанию представителям иной организации после предварительного оповещения абонента, транзитной организации о дате и времени посещения.

Абонент, транзитная организация должны быть извещены о проведении обследования  канализационных сетей и о проведении отбора проб сточных вод не менее чем за 15 минут до проведения такого обследования и (или) отбора проб. Оповещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами.

6.14. Уполномоченные представители МУП «Водоканал» или представители иной организации допускаются к канализационным сетям и сооружениям на них, приборам учета и иным устройствам, местам отбора проб при наличии служебного удостоверения (доверенности) или по заранее направленному абоненту, транзитной организации списку с указанием должностей проверяющих. В случае если доступ предоставляется для проверки, по итогам проверки составляется двусторонний акт, в котором фиксируются результаты проверки, при этом один экземпляр акта должен быть направлен абоненту, транзитной организации не позднее 3 рабочих дней со дня его составления. При этом абонент, транзитная организация имеют право присутствовать при проведении МУП «Водоканал» всех проверок, предусмотренных настоящими Условиями.

6.15. При воспрепятствовании абонентом, транзитной организацией в доступе в течение более чем 30 минут с момента их прибытия составляется акт, фиксирующий факт несовершения абонентом, транзитной организацией действий (бездействия), необходимых для обеспечения доступа представителям МУП «Водоканал» или по его указанию представителям иной организации к приборам учета сточных вод, канализационным сетям, контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод, проведения обследований и измерений.

6.16. Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в систему коммунальной канализации г.Шелехова, осуществляется в соответствии с «Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 г. №525 и настоящими Условиями.

6.17. В случаях превышения абонентом нормативов допустимых сбросов или лимитов на сбросы МУП «Водоканал» информирует об этом соответствующие территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор в месте расположения объектов абонента, в течение 24 часов с момента получения анализов проб сточных вод, отобранных из канализационных сетей абонента, и уведомляет абонента о нарушении декларации о составе и свойствах сточных вод в части превышения указанных нормативов и лимитов.

6.18. Контроль состава и свойств сточных вод других абонентов (для объектов которых  не установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в систему коммунальной канализации г.Шелехова) осуществляется в соответствии с «Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 г. №525, настоящими Условиями и положениями договора водоотведения, единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, договора по транспортировке сточных вод.

6.19. Контроль состава и свойств сточных вод абонентов включает:

а) отбор проб сточных вод;

б) доставку отобранных проб в аналитические лаборатории;

в) аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

г) оформление необходимой документации.

6.20. Контроль за соблюдением абонентом установленных для него нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод осуществляет МУП «Водоканал» и(или) по его поручению транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод абонента.

Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается МУП «Водоканал» индивидуально для каждого абонента с учетом  результатов предыдущих контрольных проверок.

6.21. Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонента определяется МУП «Водоканал» в договоре водоотведения, едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке сточных вод из списка согласно приложений №№ 1,2,7 настоящих Условий

6.22. Анализ проб сточных вод абонента осуществляет аналитическая лаборатория контроля качества вод (АЛККВ) МУП «Водоканал», или по его поручению любая другая лаборатория (организация), аккредитованная на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России (в дальнейшем - аналитическая лаборатория).

6.23. Абонент обязан информировать МУП «Водоканал» обо всех случаях ухудшения качества сбрасываемых сточных вод, залповых сбросах, проведении аварийно-восстановительных работ.

6.24. Контрольный отбор проб сточных вод абонента производится МУП «Водоканал» в любое время суток.

6.25. Контрольный отбор проб сточных вод осуществляется в присутствии абонента, за исключением случаев его неявки к месту отбора проб. В случае неявки абонента к месту отбора проб сточных вод в течение 15 минут после времени, указанного в уведомлении о проведении отбора проб сточных вод, пробы сточных вод отбираются без абонента.

6.26. Абоненты обязаны:

а) обеспечить возможность проведения отбора проб сточных вод в любое время суток;

б) содержать контрольные канализационные колодцы и подходы к ним в состоянии, обеспечивающем свободный доступ к сточным водам и отбор их проб;

в) обеспечить беспрепятственный доступ к месту отбора проб сточных вод;

г) обеспечить присутствие абонента при проведении отбора проб сточных вод;

д) обеспечить идентификацию мест отбора проб сточных вод (наличие различимых указателей, содержащих идентифицирующие признаки места отбора проб сточных вод и позволяющих определить их на местности).

6.27. МУП «Водоканал» обязано любым способом уведомить абонента о проведении отбора проб сточных вод не позднее чем за 15 минут до начала процедуры отбора проб сточных вод. Отбор проб сточных вод осуществляется не ранее чем через 15 минут с момента подтверждения факта получения абонентом такого уведомления.

6.28. Отбор проб сточных вод проводится из контрольных канализационных колодцев, указанных в договоре водоотведения или едином договоре водоснабжения и водоотведения.

6.29. Отбор проб сточных вод при наличии такой возможности осуществляется вне зон действия подпора со стороны системы коммунальной канализации из лотка канализационного колодца или падающей струи. При отсутствии такой возможности отбор пробы сточных вод осуществляется в нескольких местах по сечению потока (или колодца), после чего составляется средняя (смешанная) проба.

6.30. В случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод в связи с неисполнением абонентом своих обязанностей, указанных в пункте 6.26 настоящих Условий, отбор проб сточных вод осуществляется из первого доступного колодца на сети системы коммунальной канализации города, по которой осуществляется транспортировка сточных вод абонента, ближайшего к канализационному выпуску с объекта абонента. В этом случае показатели состава и свойств сточных вод отобранной пробы считаются показателями состава и свойств сточных вод, отводимых абонентом в систему коммунальной канализации города.

6.31. Объем пробы сточных вод определяется МУП «Водоканал», исходя из количества, необходимого для проведения исследований.

6.32. МУП «Водоканал» и абонент при отборе проб сточных вод вправе осуществлять фото- и видеофиксацию процедуры отбора проб сточных вод.

6.33. По результатам отбора проб сточных вод на месте отбора проб сточных вод МУП «Водоканал» составляет в 2 экземплярах акт отбора проб сточных вод по форме, приведенной в приложении №8, который подписывается МУП «Водоканал» и абонентом.

6.34. При несогласии абонента с содержанием акта отбора проб сточных вод абонент обязан подписать этот акт с указанием в нем своих возражений. Акт отбора проб сточных вод в случае отказа абонента от его подписания подписывается МУП «Водоканал» с отметкой «абонент от подписи отказался». В случае неявки абонента к месту отбора проб сточных вод в установленное время акт отбора проб сточных вод подписывается МУП «Водоканал» с отметкой «абонент на отбор проб сточных вод в установленное время не явился». Один экземпляр акта отбора проб сточных вод в течение 3 рабочих дней со дня отправки пробы сточных вод в аккредитованную лабораторию направляется абоненту любым способом, позволяющим подтвердить факт получения этого акта абонентом.

6.35. При отборе проб сточных вод МУП «Водоканал» абонент вправе одновременно произвести параллельный отбор проб сточных вод и провести их анализ в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств.

6.36. При параллельном отборе проб сточных вод МУП «Водоканал» осуществляет отбор резервной пробы.

6.37. Разделение пробы на параллельные и резервную проводится МУП «Водоканал» на месте отбора проб сточных вод.

6.38. Емкости с пробами должны быть промаркированы МУП «Водоканал». Пробы сточных вод должны быть опломбированы одноразовыми пломбами МУП «Водоканал». Ответственность за соблюдение условий транспортировки проб в аккредитованные лаборатории несут МУП «Водоканал», или абонент, осуществляющие их транспортировку.

6.39. Параллельная и резервная пробы не могут быть использованы для определения содержания веществ (показателей), которые изменяются при контакте с атмосферным воздухом или в короткие промежутки времени (pH, растворенные газы), а также веществ, не смешивающихся с водой.

6.40. Резервная проба хранится в МУП «Водоканал» для разрешения возможных разногласий.

6.41. Результаты отбора параллельных и резервной проб сточных вод указываются в акте отбора проб сточных вод, составленном по форме, приведенной в приложении №8 к настоящим Условиям, в 3 экземплярах, которые подписываются МУП «Водоканал» и абонентом в течение 1 рабочего дня со дня отбора проб. Третий экземпляр такого акта хранится вместе с резервной пробой. Абонент при несогласии с содержанием акта отбора пробы сточных вод обязан подписать его с изложением особого мнения не позднее 1 рабочего дня со дня отбора проб.

6.42. Результаты анализов отобранных параллельных проб сточных вод в течение 24 часов со дня их получения направляются абонентами в МУП «Водоканал» для проведения оценки сопоставимости результатов. Если результаты сопоставимы, за истинное значение принимается среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб двух аккредитованных лабораторий.

6.43. В случае если результаты анализа отобранных проб сточных вод не сопоставимы и хотя бы одна из сторон отказывается принимать за истинное значение результатов анализа среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб, за счет такой стороны в течение 1 рабочего дня проводится анализ резервной пробы. При наличии такой возможности анализ резервной пробы осуществляется в аккредитованной лаборатории, не участвовавшей в анализе параллельных проб сточных вод. За истинное значение результатов анализа по каждому из исследуемых показателей принимается среднее арифметическое результатов резервной пробы и одной из параллельных проб, результаты которой меньше отличаются от результатов резервной пробы.

6.44. Результаты анализа выдаются на бланке аналитической лаборатории (организации), выполнившей аналитические измерения состава и свойств проб сточных вод за подписью руководителя лаборатории (организации) с указанием:

а) названия и юридического адреса лаборатории (организации);

б) даты и времени доставки проб и выдачи результатов анализа;

в) наименования (кода) контролируемого объекта и номера акта отбора проб;

г) перечня анализируемых показателей;

д) измеренных значений этих показателей.

6.45. МУП «Водоканал» в течение 3 рабочих дней со дня получения результатов анализов сточных вод направляет абоненту протокол результатов анализов любым способом, позволяющим подтвердить факт получения адресатом.

6.46. Результаты анализов отобранных проб сточных вод являются документальным подтверждением факта соблюдения либо нарушения абонентом деклараций о составе и свойствах сточных вод, установленных нормативов и лимитов.

6.47. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

а) при аварийных сбросах загрязняющих веществ через систему коммунальной канализации г.Шелехова  в водоем – р.Олху;

б) при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации г. Шелехова, зарегистрированных эксплуатационными службами МУП «Водоканал»;

в) с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по составу сточных вод, зафиксированных при предыдущем контроле;

г) при превышении фактических концентраций веществ в сточных водах на сбросе в водный объект (р.Олха) из системы коммунальной канализации г. Шелехова над установленными специально уполномоченными государственными органами концентрациями веществ в составе нормативов допустимых сбросов сточных вод;

д)  по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.

6.48. В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы и т.п.) МУП «Водоканал» проводит, при необходимости, внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.

7. Ответственность и меры воздействия за нарушение настоящих Условий

7.1 Абоненты  несут ответственность за нарушения настоящих Условий по их вине, повлекшие за собой ущерб, причиненный окружающей среде, и ущерб МУП «Водоканал».

Ответственность абонентов за соблюдение требований настоящих Условий определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Плата с абонентов за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации г. Шелехова в пределах установленных нормативов  включается в состав тарифов за услуги по водоотведению.

7.3. Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ сверх установленных нормативов взимается с абонентов дополнительно к оплате за услуги по водоотведению.

7.4. При превышении абонентом установленных нормативов водоотведения по объему сточных вод абонент оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в систему коммунальной канализации г. Шелехова с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод (приложение №9).

7.5. При выявлении случаев превышения абонентом нормативов допустимых сбросов или лимитов на сбросы по результатам анализа проб, отобранных из канализационной сети абонента МУП «Водоканал», или по результатам проверки, проведенной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный экологический надзор, в порядке, установленном законодательством РФ, осуществляется доначисление платы абонента за негативное воздействие на окружающую среду (в части платы за сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади), возмещается вред, причиненный окружающей среде, и производится корректировка расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади) МУП «Водоканал» за соответствующий отчетный период с учетом исключения из указанного расчета объемов и масс веществ и микроорганизмов, которые поступили в систему коммунальной канализации от такого абонента.

7.6. В случае если по результатам контроля, проводимого МУП «Водоканал», зафиксирован сброс сточных вод абонента с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.3 настоящих Условий, а также залповый сброс (сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных нормативов и требований), размер платы за негативное воздействие на работу системы коммунальной канализации г.Шелехова определяется по формуле:

,

где:

П - размер платы за негативное воздействие на работу системы коммунальной канализации г. Шелехова, подлежащей уплате абонентом, без учета налога на добавленную стоимость (рублей). Плата вносится абонентом МУП «Водоканал» в сроки и порядке, которые установлены договорами, на основании которых абонентом осуществляется водоотведение;

- коэффициент компенсации, составляющий при первичном нарушении 5, при повторном нарушении в течение года с момента совершения предыдущего нарушения - 10, при последующих нарушениях в течение года - 25;

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/м3);

Q - объем сточных вод, отведенных абонентом за календарный месяц, в котором зафиксирован залповый сброс загрязняющих веществ или сброс веществ с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.3 настоящих Условий (м3).

7.7. В случае если абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований, установленных пунктом 5.4 настоящих Условий, размер платы за негативное воздействие на работу системы коммунальной канализации г. Шелехова в части превышения допустимой концентрации загрязняющего веществ, показателя свойств сточных вод, установленных в приложении №2 настоящих Условий, без учета налога на добавленную стоимость, определяется по формуле:

,

где:

- фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента в декларации о составе и свойствах сточных вод, либо в расчете платы, предусмотренном приложением №10, либо в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранной МУП «Водоканал» (мг/дм3). При наличии у абонента нескольких выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод за величину  принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по различным выпускам, превышающее требования, установленные приложением №2 настоящих Условий;

- допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества или допустимый показатель свойств сточных вод, предусмотренные приложением № 2  настоящих Условий (мг/дм3). В случае если значение  по водородному показателю составляет от 5 до 6,5, при расчете платы значение  принимается равным 6,5, в случае, если от 9 до 10, принимается равным 9;

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/м3);

Q - объем сточных вод, отведенных абонентом за период от обнаружения превышения требований, установленных пунктом 5.4 настоящих Условий, до следующего отбора проб МУП «Водоканал», но не более 3 календарных месяцев. При этом объем сточных вод учитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение, независимо от даты отбора контрольных проб. Предельный размер платы, рассчитанной в соответствии с настоящим пунктом, составляет 10-кратный тариф на водоотведение без учета налога на добавленную стоимость, умноженный на общий объем сточных вод, отведенных абонентом, за период, указанный в настоящем пункте.

В случае если в контрольной пробе сточных вод, отобранной МУП «Водоканал», значение  по какому-либо показателю зафиксировано больше значения, заявленного абонентом в декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации, либо в расчете платы за негативное воздействие на работу систему коммунальной канализации, предусмотренном приложением №10 к настоящим Условиям, МУП «Водоканал» производит перерасчет платы.

7.8. В случае превышения нормативов по объему и составу отводимых в систему коммунальной канализации сточных вод, установленных настоящими Условиями (приложение №7), размер платы за негативное воздействие на работу системы коммунальной канализации г. Шелехова рассчитывается в порядке, установленном Правительством РФ (Постановление Правительства РФ №1310 от 31.12.1995 г. «О взимании платы за сброс сточных вод в системы канализации населенных пунктов», «Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов в Иркутской области», утвержденный Постановлением Правительства Иркутской области №40-пп от 24.02.2011 г.). Порядок расчета платы в случае превышения нормативов по объему и составу отводимых в систему коммунальной канализации г. Шелехова сточных вод приведен в приложении №9.

7.9. В случае если абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований, установленных пунктами 5.3-5.6 настоящих Условий, абонент также обязан возместить в полном объеме фактически причиненный ущерб, выразившийся в разрушении конструкций, сооружений и оборудования системы коммунальной канализации г. Шелехова  и нарушении работы канализационных очистных сооружений, случившихся в результате допущенных абонентом нарушений. Кроме того, если сброс сточных вод абонента повлек нарушение работы канализационных очистных сооружений и сверхнормативные сбросы сточных вод в водный объект, абонент обязан в течение 10 рабочих дней со дня письменного требования МУП «Водоканал» компенсировать ей дополнительные расходы, связанные с увеличением платы за сверхнормативный сброс сточных вод и вред, причиненный водному объекту, определяемой и взимаемой в порядке, установленном законодательством РФ об охране окружающей среды.

7.10. Фактическое количество загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами абонента в систему коммунальной канализации г. Шелехова определяется в соответствии с данными учета, полученными на основании лабораторного контроля сточных вод абонента аналитической лабораторией абонента; лабораторией, привлекаемой абонентом и(или) аналитической лабораторией контроля качества вод МУП «Водоканал».

7.11. Абоненты ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в МУП «Водоканал» расчет платы за негативное воздействие на работу системы коммунальной канализации в соответствии с пунктами 7.6-7.9 настоящих Условий, в виде документа, составленного согласно приложению №10. Плата вносится абонентом ежемесячно на основании счетов, выставляемых МУП «Водоканал». При этом объем сточных вод учитывается в соответствии с условиями заключенных договоров.

В случае непредставления абонентом расчета платы за негативное воздействие на работу системы коммунальной канализации расчет платы производится МУП «Водоканал»  на основании декларации о составе и свойствах сточных вод. В случае непредставления абонентом расчета платы за негативное воздействие на работу системы коммунальной канализации и декларации о составе и свойствах сточных вод расчет платы производится МУП «Водоканал», на основании результатов контрольных проб сточных вод.

7.12. Дополнительный доход, полученный МУП «Водоканал» при взимании  платы за превышение нормативов сброса сточных вод в систему коммунальной канализации г. Шелехова относится на хозрасчетный доход (прибыль), остающийся в распоряжении предприятия и направляется на финансирование плановых мероприятий по развитию и эксплуатации системы канализации.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящие  Условия

8.1. Условия подлежат пересмотру при изменении нормативной базы, на основании которой они разработаны; при изменении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов с очищенными сточными водами в р.Олху, установленных для МУП «Водоканал»; при изменениях технологии очистки сточных вод на КОС г. Шелехова;  и не реже одного раза в пять лет.

- Приложение № 1

- к Условиям  приема сточных вод в систему

- коммунальной канализации города Шелехова

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К СБРОСУ

В   СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  Г.ШЕЛЕХОВА

1. Вещества, способные образовывать в системе коммунальной канализации взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренных приложением № 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительством РФ от 29.06.2013 г. № 644, синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний)

2. Растворы кислот с pH < 5,0 и щелочей с pH > 10,0

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами РФ, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы коммунальной, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями)

5. Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты

6. Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные

7. Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.)

9. Биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

Приложение № 2

- к Условиям  приема сточных вод в систему

- коммунальной канализации города Шелехова

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЩИХ СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ДОПУЩЕННЫХ К СБРОСУ В  СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  Г.ШЕЛЕХОВА

|  |  | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в систему коммунальной канализации г.Шелехова |  |  |  |
| 1. | Реакция среды (pH) | ед. | 6,0 - 9,0 |
| 2. | Температура | °C | +40 |
| 3. | Минерализация (плотный остаток) | мг/дм3 | 3000 |
| 4. | Жиры (растворенные и эмульгированные) | мг/дм3 | 50 |
| 5. | Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 20 |
| 6. | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1,5 |
| 7. | Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см | - | 11 |
| 8. | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5,0 |
| 9. | Индекс токсичности | ед. | 50 |
| 10. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 11. | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 12. | Азот (сумма азота органического и азота аммонийного) | мг/дм3 | 50 |
| 13. | Фосфор общий (Робщ) | мг/дм3 | 12 |
| 14. | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 0,25 |
| 15. | Сульфаты (SO42-) | мг/дм3 | 300 |
| 16. | Алюминий (Al) | мг/дм3 | 3 |
| 17. | Марганец (M№) | мг/дм3 | 1 |
| 18. | Медь (Cu) | мг/дм3 | 0,5 |
| 19. | Цинк (Z№) | мг/дм3 | 1,0 |
| 20. | Хром общий (Cr(III) +Cr(VI)) | мг/дм3 | 0,5 |
| 21. | Хром Cr(VI) | мг/дм3 | 0,05 |
| 22. | Никель (№i) | мг/дм3 | 0,25 |
| 23. | Кадмий (Cd) | мг/дм3 | 0,015 |
| 24. | Свинец (Pb) | мг/дм3 | 0,25 |
| 25. | Мышьяк (As) | мг/дм3 | 0,01 |
| 26. | Ртуть (Hg) | мг/дм3 | 0,005 |
| 27. | Стронций | мг/дм3 | 2,0 |

Приложение № 3

- к Условиям  приема сточных вод в систему

- коммунальной канализации города Шелехова

Норматив допустимого сброса веществ

по выпуску с канализационных очистных сооружений МУП «Водоканал» г.Шелехов в р.Олху

При среднегодовом расходе сточных вод 1000 м3/ч

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности | Допустимая концентрация, мг/дм3 | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/ч | т/год |
| 1 | Взвешенные вещества | - | 4,05 | 4050 | 35,574 |
| 2 | БПК полн. | - | 3 | 3000 | 26,352 |
| 3 | Аммоний-ион | 4 | 0,5 | 500 | 4,392 |
| 4 | Нитрит-ион | 4э | 0,08 | 80 | 0,708 |
| 5 | Нитрат-ион | 4э | 40 | 40000 | 351,36 |
| 6 | Хлорид-ион | 4э | 40 | 40000 | 351,36 |
| 7 | Фосфат-ион | 4э | 0,61 | 610 | 5,359 |
| 8 | СПАВ | 4 | 0,1 | 100 | 0,876 |
| 9 | Нефтепродукты | 3 | 0,05 | 50 | 0,438 |
| 10 | Железо | 4 | 0,1 | 100 | 0,876 |
| 11 | Фторид-ион | 3 | 0,64 | 640 | 5,621 |

Примечание:

* - Концентрации загрязняющих веществ на сбросе в водоем должны оставаться неизменными независимо от расхода сточных вод

Приложение № 4

- к Условиям  приема сточных вод в систему

- коммунальной канализации города Шелехова

Максимально допустимые концентрации

загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих

на сооружения биологической очистки

| № п/п | Вещество | Максимально допустимая концентрация для биологической очистки, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммонийный азот (ион) | 45 |
| 2 | Железо (Fe3+) | 5 |
| 3 | Жиры (растительные и животные) | 50 |
| 4 | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном виде | 15 |
| 5 | Нитраты (по NO3-) | - |
| 6 | Нитриты (NO2-) | - |
| 7 | СПАВ (анионные) | 20 |
| 8 | Фосфаты | 20 |
| 9 | Фториды (анион) | - |

прочерк - означает отсутствие данных

- Приложение № 5

- к Условиям  приема сточных вод в систему

- коммунальной канализации города Шелехова

- Характеристика бытовых сточных вод от микрорайонов 1 и 4 г.Шелехова (КНС №5)

| - № | - Показатели, ингредиенты | - Значение показателя, концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Дата отбора проб |  |  | - Среднее значение |
|  |  | - 04.12.2013 | - 11.12.2013 | - 25.12.2013 |  |
| - 1 | - рН, ед. | - 6,83 | - 7,05 | - 7,12 | - 7,0 |
| - 2 | - Аммоний- ион, мг/дм3 | - 39,56 | - 45,04 | - 48,6 | - 44,4 |
| - 3 | - Нитрит-анион, мг/дм3 | - <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| - 4 | - Нитрат-анион, мг/дм3 | - 0,33 | - 0,27 | - 0,25 | - 0,28 |
| - 5 | - Хлориды, мг/дм3 | - 36,35 | - 38,12 | - 37,59 | - 37,4 |
| - 7 | - БПК5, мг/дм3 | - 88,05 | - 128,38 | - 105,15 | - 107,2 |
| - 8 | - БПКполн, мг/дм3 | - 105,15 | - 156,88 | - 124,65 | - 128,9 |
| - 9 | - Фосфаты, мг/дм3 | - 9,41 | - 15,05 | - 11,92 | - 12,13 |
| - 10 | - Взвешенные вещества, мг/дм3 | - 166,8 | - 137 | - 152,8 | - 152,2 |
| - 11 | - Фториды, мг/дм3 | - 1,17 | - 1,95 | - 1,75 | - 1,62 |
| - 12 | - СПАВ, мг/дм3 | - 1,84 | - 2,26 | - 2,04 | - 2,05 |
| - 13 | - Нефтепродукты, мг/дм3 | - 0,6 | - 0,98 | - 0,92 | - 0,83 |
| - 14 | - Железо, мг/дм3 | - 0,72 | - 0,64 | - 1,39 | - 0,92 |

- Приложение № 6

- к Условиям  приема сточных вод в систему

- коммунальной канализации города Шелехова

- Эффективность очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях г.Шелехова в 2013 г.

| - № | - Показатели | - Место - контроля | - Значение показателей по месяцам, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Среднее - значение за год | - Эффект очистки, - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Январь | - Февраль | - Март | - Апрель | - Май | - Июнь | - Июль | - Август | - Сентябрь | - Октябрь | - Ноябрь | - Декабрь |  |  |
| - 1 | - Взвешенные - вещества | - Вход - Выход | - 125,8 - 7,067 | - 120 - 5,7333 | - 83,9 - 6,8 | - 96,9 - 7,7 | - 89 - 6,87 | - 127,6 - 7,733 | - 100,2 - 5,17 | - 98,7 - 7,933 | - 99,7 - 7,9 | - 83,8 - 7,6 | - 155,4 - 7,8 | - 92,4 - 3,89 | - 105,5 - 6,88 | - 93,5 |
| - 2 | - БПКполн | - Вход - Выход | - 54,927 - 4,573 | - 53,86 - 4,293 | - 51,59 - 3,824 | - 51,692 - 4,809 | - 65,263 - 5,796 | - 64,944 - 5,582 | - 60,496 - 3,402 | - 55,481 - 4,416 | - 52,475 - 3,45 | - 57,644 - 4,95 | - 62,936 - 5,94 | - 68,077 - 3,072 | - 58,1 - 4,51 | - 92,2 |
| - 3 | - Аммоний- - ион | - Вход - Выход | - 37,32 - 0,7567 | - 33,08 - 0,43 | - 39,15 - 0,38 | - 29,8 - 0,52 | - 35,53 - 0,56 | - 34,94 - 1,15 | - 33,57 - 0,41 | - 29,97 - 1,063 | - 38,47 - 0,79 | - 37,01 - 1,12 | - 34,97 - 1,09 | - 34,7 - 0,33 | - 34,87 - 0,719 | - 97,9 |
| - 4 | - Нитраты | - Вход - Выход | - 0,61 - 71,8 | - 0,53 - 80,2 | - 0,59 - 79,4 | - 0,44 - 72,7 | - 0,37 - 71,3 | - 0,52 - 73,9 | - 0,61 - 78,3 | - 0,37 - 63,3 | - 0,4 - 59,7 | - 0,36 - 71,3 | - 0,42 - 76,4 | - 0,33 - 52,4 | - 0,46 - 70,8 |  |
| - 5 | - Нитриты | - Вход - Выход | - 0,026 - 0,2 | - 0,02 - 0,14 | - 0,02 - 0,05 | - 0,02 - 0,14 | - 0,02 - 0,12 | - 0,02 - 0,17 | - 0,02 - 0,04 | - 0,026 - 0,2 | - 0,02 - 0,22 | - 0,02 - 0,22 | - 0,02 - 0,17 | - 0,02 - 0,04 | - 0,02 - 0,14 |  |
| - 6 | - Сульфаты | - Вход - Выход | - 38,58 - 32,59 | - 30,12 - 27,18 | - 34,26 - 30,98 | - 31,76 - 28,39 | - 31,03 - 29,74 | - 35,9 - 34,88 | - 37,48 - 34,18 | - 32,45 - 27,35 | - 37,87 - 26,27 | - 32,71 - 25,8 | - 34,95 - 28,95 | - 27,87 - 21,5 | - 36,43 - 28,93 | - 20,6 |
| - 7 | - Хлориды | - Вход - Выход | - 27,19 - 27,537 | - 26,66 - 27,31 | - 28,31 - 29,553 | - 29,61 - 29,497 | - 25,95 - 26,42 | - 26,25 - 26,777 | - 26,01 - 27,483 | - 27,9 - 27,307 | - 33,57 - 33,57 | - 31,68 - 31,563 | - 30,85 - 30,43 | - 30,85 - 30,91 | - 28,77 - 29,06 |  |
| - 8 | - Фосфаты - по Р | - Вход - Выход | - 3,18 - 3,07 | - 3,09 - 2,92 | - 3,19 - 2,99 | - 2,97 - 2,807 | - 3,55 - 3,35 | - 3,51 - 3,28 | - 3,6 - 3,277 | - 2,3 - 3,25 | - 3,49 - 3,29 | - 3,21 - 3,27 | - 3,36 - 2,88 | - 2,27 - 0,58 | - 3,14 - 2,92 | - 6,7 |
| - 9 | - Фториды | - Вход - Выход | - 1,1 - 0,47 | - 1,16 - 0,35 | - 1,05 - 0,477 | - 1,08 - 0,41 | - 0,92 - 0,32 | - 1,27 - 0,47 | - 1,02 - 0,42 | - 0,79 - 0,407 | - 1,01 - 0,53 | - 1 - 0,52 | - 0,81 - 0,43 | - 0,86 - 0,493 | - 1 - 0,442 | - 56 |
| - 10 | - СПАВ | - Вход - Выход | - 1,56 - 0,07 | - 1,42 - 0,055 | - 0,95 - 0,042 | - 1,19 - 0,0323 | - 1,37 - 0,055 | - 2,19 - 0,022 | - 1,45 - 0,037 | - 2,32 - 0,019 | - 1,67 - 0,032 | - 1,31 - 0,025 | - 1,11 - 0,037 | - 1,2 - 0,027 | - 1,48 - 0,037 | - 97,5 |
| - 11 | - Нефте- - продукты | - Вход - Выход | - 0,58 - 0,0533 | - 0,76 - 0,05 | - 0,73 - 0,0467 | - 0,42 - 0,039 | - 0,41 - 0,0343 | - 0,54 - 0,032 | - 0,77 - 0,037 | - 1,26 - 0,054 | - 0,33 - 0,0393 | - 0,65 - 0,039 | - 0,53 - 0,032 | - 0,4 - 0,037 | - 0,619 - 0,041 | - 93,3 |
| - 12 | - Железо | - Вход - Выход | - 1,06 - 0,23 | - 1,02 - 0,23 | - 1,1 - 0,28 | - 0,86 - 0,19 | - 0,95 - 0,21 | - 0,73 - 0,18 | - 0,81 - 0,2 | - 1,34 - 0,227 | - 1,9 - 0,28 | - 0,66 - 0,21 | - 0,61 - 0,187 | - 0,59 - 0,0923 | - 0,98 - 0,21 | - 78,5 |

Приложение № 7

- к Условиям  приема сточных вод в систему

- коммунальной канализации города Шелехова

Результаты расчета допустимых концентраций загрязнений в сточных водах абонентов,

сбрасываемых в систему коммунальной канализации города Шелехова

|  | Ингредиенты, мг/л | ДКжил =Сжил, мг/ дм3 | Сбос, мг/ дм3 | Сст, мг/ дм3 | Э, % | Сгсвр, мг/ дм3 | Сгсв, мг/ дм3 | Спсв, мг/ дм3 | Ссеть, мг/ дм3 | ДКпр, мг/ дм3 | Проект КОС, мг/ дм3 | Допустимые концентрации для абонентов, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочих ДКпр | Жилого фонда ДКжил |
| 1 | Аммоний-ион | 44,4 | 45 | 0,5 | 97,9 | 23,8 | 23,8 | -6,3 |  | 23,8 |  | 24 | 24 |
| 2 | Нитриты | <0,02 | - | 0,08 | 0 |  |  |  |  |  |  | Не установлена* | Не установлена |
| 3 | Нитраты | 0,28 | - | 40 | 0 |  |  |  |  |  |  | Не установлена* | Не установлена |
| 4 | Хлориды | 37,4 | - | 40 | 0 | 40 | 40 | 43,8 |  | 43,8 |  | 44 | 37 |
| 5 | БПКполн | 128,9 | - | 3 | 92,2 | 38,5 | 38,5 | -93,4 |  | 38,5 | 150 | 150** | 150 |
| 6 | Фосфаты | 12,13 | 20 | 0,61 | 6,7 | 0,65 | 0,65 | -16,1 |  | 0,65 |  | 0,7 | 0,7 |
| 7 | Взвешенные вещества | 152,2 | - | 4,05 | 93,5 | 62,3 | 62,3 | -69 | 300 | 62,3 |  | 300** | 300 |
| 8 | Фториды | 1,62 | - | 0,64 | 56 | 1,45 | 1,45 | 1,2 |  | 1,45 |  | 1,5 | 1,5 |
| 9 | СПАВ | 2,05 | 20 | 0,1 | 97,5 | 4 | 4 | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 | 2,1 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,83 | 15 | 0,05 | 93,3 | 0,75 | 0,75 | 0,63 |  | 0,75 |  | 0,8 | 0,8 |
| 11 | Железо | 0,92 | 5 | 0,1 | 78,5 | 0,47 | 0,47 | -0,19 |  | 0,47 |  | 0,5 | 0,5 |

- Примечания:

- * - нормативы по нитритам и нитратам не установлены, т.к. данные вещества образуются в процессе биологической очистки сточных вод от аммонийного азота.

- ** - допустимые концентрации по взвешенным веществам и БПКполн  установлены выше расчетных, т.к. удаление данных загрязнений предусмотрено проектом канализационных очистных сооружений г.Шелехова. Допустимая концентрации по взвешенным веществам установлена 300 мг/дм3 исходя из нормативов Правил холодного водоснабжения и водоотведения (приложение №2) для сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения.    Показатель БПКполн= 150 мг/ дм3 установлен по проектным данным канализационных очистных сооружений г. Шелехова для сточных вод, поступающих на очистку.

Приложение № 8

- к Условиям  приема сточных вод в систему

- коммунальной канализации города Шелехова

| АКТ № |  |
| --- | --- |

отбора проб сточных вод, отводимых абонентом
в систему коммунальной канализации г.Шелехова

| " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Организация, осуществляющая отбор проб_______________________________________

(наименование, адрес)

Абонент_____________________________________________________________________

(наименование, адрес, код, шифр абонента)

Метод отбора проб____________________________________________________________

| Место отбора (номер выпуска, адрес, номер контрольного канализационного колодца) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифры (номера) канистр, бутылей |  |  |  |  |
| Время начала и конца отбора |  |  |  |  |
| Номер пломбы |  |  |  |  |

Результаты отбора параллельной и резервной проб

Особое мнение

| Организация, осуществляющая отбор проб |  |  |  | Абонент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  |  |  | (должность) |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| (должность) |  |  |  | (должность) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Пробы направлены для анализа в_______________________________________________

(наименование и адрес аккредитованной лаборатории)

Опломбированные пробы лабораторией получены и приняты к исполнению

| " |  | " |  | 20 |  | г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (час, мин.) |  | (должность ответственного сотрудника аккредитованной лаборатории) |

| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

Настоящий акт составлен в 3 экземплярах под одним номером, из которых:

1-й экземпляр хранится в МУП «Водоканал»;

2-й экземпляр хранится у абонента;

3-й экземпляр хранится вместе с резервной пробой (в случае отбора резервной пробы).

# Приложение № 9

- к Условиям  приема сточных вод в систему

- коммунальной канализации города Шелехова

### Определение размера платы за сброс загрязняющих веществ

### в систему коммунальной канализации г. Шелехова

Плата за сброс сточных вод в пределах нормативов водоотведения по объему и составу производится в размере тарифа за услуги водоотведения, установленного для г.Шелехова за каждый кубический метр сбрасываемых сточных вод и рассчитывается по формуле 1:

П = Т х Q (рубли),                                      (1)

где  Т – тариф за услуги водоотведения за 1 м3 для г.Шелехова (рубли);

Q – объем фактически сброшенных сточных вод в пределах нормативов водоотведения по объему и составу за расчетный период (м3).

Плата за сброс сточных вод, превышающий установленные нормативы водоотведения по составу, рассчитывается исходя из стократного значения норматива платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты и норматива платы за размещение отходов производства и потребления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 года №344, в пределах установленных лимитов с применением дополнительного коэффициента 2 для Байкальской природной территории, по формуле:

П = {[(ФК-ДК) • БНв • Ко] • Кэ •Кинд • 10-6 + До • БНо} • 100 • Кк • Q (рубли),        (2)

где

ФК – фактическая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонента (мг/дм3);

ДК – допустимая концентрация того же загрязняющего вещества, утвержденная МУП «Водоканал», в составе допустимого сброса сточных вод (мг/дм3);

БНв  - норматив платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года №344, в пределах установленных лимитов с применением дополнительного коэффициента 2 для Байкальской природной территории (руб/т);

Ко - коэффициент очистки (задержания) загрязняющих веществ на канализационных очистных сооружениях, рассчитывается по формуле:

Ко = (100% - Э)/100%,

где

Э – фактическая эффективность очистки (задержания) загрязняющих веществ на канализационных очистных сооружениях, определяемая как усредненный за год процент фактического снижения конкретного загрязняющего вещества в ходе обработки на канализационных очистных сооружениях г. Шелехова (приложение №6);

Кэ – коэффициент, учитывающий экологические факторы, утвержденный постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года  №344;

Кинд – коэффициент индексации, принимаемый федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период к нормативам платы за негативное воздействие на окружающую среду;

10-6 – переводной коэффициент (мг/дм3 в т/м3);

До – удельная величина, характеризующая отношение установленного для МУП «Водоканал» на текущий год лимита на размещение отходов (осадков) к общему годовому пропуску сточных вод через очистные сооружения (т/м3);

БНо – норматив платы за размещение одной тонны отходов производства и потребления IV класса опасности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года №344, в пределах установленных лимитов с применением дополнительного коэффициента 2 для Байкальской природной территории (руб/т);

Q – объем фактически сброшенных сточных вод абонента за расчетный период (м3);

Кк – компенсационный коэффициент, учитывающий дополнительные расходы МУП «Водоканал» по приему сточных вод, превышающему установленные нормативы водоотведения по расходу и составу, а также сброс сточных вод, превышающий временные условия приема сточных вод, ежегодно определяемый МУП «Водоканал», рассчитывается по формуле:

Кк = (Пп + Звп + Рпм)/ Пп,                                      (3)

где

Звп – затраты на выполнение работ по приему сточных вод от абонентов, превышающему установленные нормативы водоотведения по объему и составу;

Рпм – дополнительные расходы МУП «Водоканал» по приему сточных вод, превышающих установленные нормативы водоотведения по объему и составу;

Пп – прогнозируемое поступление денежных средств от взимания платы по приему сточных вод с абонентов за превышение установленных нормативов водоотведения по объему и составу.

100 – стократный повышающий коэффициент к нормативу платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты и к нормативу платы за размещение отходов производства и потребления, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года  №344, в пределах установленных лимитов.

Плата за сброс сточных вод, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему, рассчитываются исходя из кратности к тарифу за услуги водоотведения и объема фактически сброшенных сточных вод за расчетный период по формуле 4:

П = 2 • Т • Q (рубли),                                      (4)

где

2 – кратность к тарифу за услуги водоотведения;

Т – тариф за услуги водоотведения за 1 м3 (рубли);

Q – объем фактически сброшенных абонентом сточных вод, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему за расчетный период (м3).

В случае если абонент одновременно осуществил сброс сточных вод, превышающий установленные нормативы водоотведения и по составу и по объему, плата взимается с абонента раздельно по каждому превышению в соответствии с формулами  2,4.

Приложение № 10

- к Условиям  приема сточных вод в систему

- коммунальной канализации города Шелехова

СОГЛАСОВАНО

(директор МУП «Водоканал»)

____________________________г.

(число, месяц, год согласования)

Расчет платы за негативное воздействие на работу
системы коммунальной канализации г.Шелехова

Наименование абонента___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Местонахождение абонента (в соответствии с учредительными документами и фактический адрес)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Номер и дата договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, заключенного между абонентом и МУП «Водоканал»____________________ ________________________________________________________________________________

Данные по объектам (заполняется абонентом)

| № п/п | Наименование абонента, юридический адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

I. Исходные данные

Протоколы результатов анализов отобранных проб состава  и свойств сточных вод на канализационных выпусках абонента

| в систему коммунальной канализации города Шелехова № |  | от |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |

выполненные лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством РФ.

Результаты анализа контрольных проб сточных вод абонента

| № |  | от |  | , отобранных МУП «Водоканал» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, в соответствии с законодательством РФ.

Фактические значения концентрации и фактические свойства сточных вод в составе расчета компенсации определяются абонентом путем усреднения результатов серии анализов состава и свойств проб сточных вод на всех канализационных выпусках абонента (не менее 3 на каждом выпуске), выполненных по поручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РФ, и результатов контроля состава и свойств сточных вод, проводимого МУП «Водоканал». Отбор проб на канализационных выпусках абонента может производиться по поручению абонента МУП «Водоканал». В случае если в пробах, отобранных МУП «Водоканал» либо уполномоченной ей организацией, при проведении контроля состава и свойств сточных вод обнаружены более высокие значения показателей, расчет компенсации производится на основе этих значений.

Величины объема сточных вод принимаются в соответствии с условиями заключенных договоров.

Значения тарифов за услугу водоотведения принимаются с учетом их изменений в период времени, используемый для расчета. При изменении тарифа за период расчетов определяется средневзвешенное по периодам времени значение тарифа.

II. Расчет платы

Расчет платы за сброс сточных вод производится в соответствии с пунктами 7.6-7.9 настоящих Условий. Расчет производится по каждому из выпусков, по которым отмечены нарушения.

Результаты расчетов заносятся в таблицу.

| № | Перечень материалов, отходов и загрязняющих веществ | Количество нарушений за расчетный период | Значение коэффициента компенсации | Плата, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск № 1 (описание нарушений) |  |  |  |
| № | Выпуск № № (описание нарушений) |  |  |  |

| Абонент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование, подпись) |  | (должность уполномоченного лица) |

М.П.

(подпись)