|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МУП «Водоканал» ________________В.Н. Колесников «___» февраля 2014г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок

на право заключения договора по поставке аэраторов

г. Шелехов

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ	3

1.1. Общие сведения о проводимой процедуре закупки	3

1.2. Требования к участникам закупки	5

1.3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок	5

1.4. Требования к описанию участниками закупки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	6

1.5. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок	6

1.6. Определение победителя закупки	6

1.7. Условия заключения и исполнения договора	7

2. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ	8

ФОРМА 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ	8

ФОРМА 2. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ	9

ФОРМА 3. АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	10

ФОРМА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА	11

3.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	12

4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	14

- 1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

- 1.1. Общие сведения о проводимой процедуре закупки

Настоящая документация о запросе котировок разработана в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. №223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Водоканал».

1.1.1. Наименование заказчика, контактная информация

Наименование:

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

Место нахождения:

Иркутская область, город Шелехов, Култукский тракт, 3

Почтовый адрес:

666034, Иркутская область, город Шелехов, Култукский тракт, 3

Телефон: 8 (395-50) 6-16-89

Факс: 8 (395-50) 6-16-94

Электронная почта: kostrubiy@vdkn.net

Контактное лицо: Кострубий Павел Владимирович

1.1.2. Способ закупки

Запрос котировок.

1.1.3. Предмет договора с указанием объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка Аэраторов пневматических для аэрации хозяйственно-бытовых канализационных сточных вод на очистных сооружениях.

Объем поставляемого товара указан в части 3 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.1.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Начальная (максимальная) цена составляет 430000 руб., в том числе НДС.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя транспортные расходы, расходы на материалы, доставку, погрузку/разгрузку, складирование, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения обязательств по договору.

1.1.5. Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки товара: Иркутская область, город Шелехов, Култукский тракт, 3.

Условия поставки товара: согласно техническому заданию и проекту договора, являющихся неотъемлемой частью документации о проведении закупки.

Срок поставки товара: не позднее 25 дней с момента заключения договора.

1.1.6. Порядок формирования цены договора

Предлагаемая цена договора включает в себя транспортные расходы, расходы на материалы, доставку, погрузку/разгрузку, складирование, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения обязательств по договору.

1.1.7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок

Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок по форме, установленной в части 2, форма 1 «Заявка на участие в закупке», а также сопутствующие документы, требования, о подаче которых установлены настоящей документацией.

В случае подачи заявки на участие в закупке по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика, указанному в пункте 1.1.1.  настоящей документации.

При подаче заявки на участие в запросе котировок посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.

Возможна подача заявки в электронном виде на электронный адрес заказчика указанного в пункте 1.1.1. настоящей документации. Заявка, а также сопутствующие документы должны быть подписаны ЭЦП участника закупки и заархивированы в один фаил-архив, доступ к которому ограничен паролем. Участник закупки должен обеспечить открытие доступа к заявке в день рассмотрения заявок, посредствам отправки пароля на указанный в пункте 1.1.1. настоящей документации электронный адрес.

В случае подачи заявки на участие в запросе котировок лично, такие заявки подаются по адресу: Иркутская область, город Шелехов, Култукский тракт, 3, юридический отдел, в рабочие дни кроме пятницы с "8" часов "00" минут до "16" часов "30" минут, в пятницу с "8" часов "00" минут до "14" часов "30" минут. Обед: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по дату окончания срока подачи заявок.

По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

#### Все заявки на участие в запросе котировок, а также отдельные документы, входящие в состав заявок, не возвращаются.

#### Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать заявку на участие в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Отзыв заявки должен быть оформлен в письменном виде на официальном бланке участника закупки и заверен подписью участника закупки и скреплен печатью.

Датой начала срока приема заявок является: «27» февраля 2014г.

Датой окончания срока подачи заявок является: «10» марта 2014г.

1.1.8. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации

#### Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке в письменной форме по адресу, указанному в пункте 1.1.1. настоящей документации.

#### В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 (трех) дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

#### В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснений положений документации о закупке, такие разъяснения размещаются заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

1.1.9. Место, дата и сроки рассмотрения заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировки

#### Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок состоится «11» марта 2014г. в 10ч. 00мин. по адресу нахождения заказчика.

#### Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок формируется и подписывается всеми присутствовавшими членами Закупочной комиссии, в течение 1 (одного) дня после вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания вышеназванного протокола.

#### Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок будет осуществляться «11» марта 2014г. по адресу нахождения заказчика, после процедуры вскрытия конвертов с заявками.

#### Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок формируется и подписывается всеми присутствовавшими членами Закупочной комиссии, в течение 1 (одного) дня и размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания вышеназванного протокола.

#### Подведение итогов закупки, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок будет осуществляться «11» марта 2013г. по адресу нахождения заказчика, после процедуры рассмотрения заявок.

#### Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок формируется и подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии в течение 1 (одного) дня и размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания вышеназванного протокола.

Допускается составление единого протокола вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок.

#### Предложение о заключении договора и проект договора в течение 3 (трех) дней с момента размещения протокола на официальном сайте, передается победителю.

## 1.2. Требования к участникам закупки

Заказчиком установлены следующие требования к участникам запроса котировок:

- Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара (оказанию услуги, выполнению работ), являющихся предметом закупки;

- Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

## 1.3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок

Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в письменной форме в запечатанном конверте, при этом на конверте указывается наименование запроса котировки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В отношении каждого лота (при их наличии) участник закупки вправе подать только одну заявку на участие, внесение изменений в которую не допускается. При необходимости внесения изменений в поданную заявку на участие в запросе котировок участник закупки вправе отозвать такую заявку и подать новую заявку на участие в запросе котировок с внесенными изменениями до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Участник закупки готовит заявку на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями настоящего пункта, настоящей документации и в соответствии с формами документов, установленными в части 2 «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».

Заявка на участие в закупке должна содержать:

1) опись документов, предоставляемых для участия в закупке;

2) заполненную участником заявку на участие в закупке;

3) заполненную анкету участника закупки;

4) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРИП) (допускается копия, заверенная печатью участника закупки);

5) предложение об условиях исполнения договора (при необходимости);

6) документы, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (копии лицензий, сертификатов соответствия, паспортов качества, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений, и т.п.).

7) документы подтверждающие соответствие товара, работы, услуги требованиям настоящей Документации о проведении запроса котировок.

Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок и приложения к ней, должны быть представлены в виде единого прошитого и пронумерованного тома документов и описью.

Все листы заявки на участие в запросе котировок, все листы тома заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы.

При наличии в заявке двух и более отдельных томов нумерация листов должна быть единой (сквозной) для всех томов.

Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в запросе котировок участник вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в запросе котировок, необходимо подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все документы заявки должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

## 1.4. Требования к описанию участниками закупки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

Описание участниками закупки оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с частью 3 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

При описании условий и предложений участнику закупки необходимо применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в настоящей документации.

## 1.5. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок

1.5.1. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок

Оценивается снижение цены договора, предложенной участником запроса котировок в его заявке на участие в закупке, по сравнению с установленной в извещении о проведении запроса котировок и настоящей документацией начальной (максимальной) ценой договора (цены лота).

1.5.2. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок

Оценка заявок на участие в запросе котировок осуществляется на основании положений документации и «Положения о закупках» Заказчика.

Оценка заявок производится на основании критерия оценки. Критерием оценки заявок является: цена договора.

## 1.6. Определение победителя закупки

Закупочная комиссия в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в запросе котировок участников закупки, с целью выявления лучшего предложения.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок Закупочная комиссия каждой заявке на участие в запросе котировок относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в запросе котировок, в которой содержится наименьшая цена договора, комиссия присваивает первый номер. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшею цену договора в заявке на участие в запросе котировок и которому Закупочной комиссией по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок содержится равнозначная цена договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок.

Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок, об участниках запроса котировок, заявки на участие в запросе котировок которых были оценены и сопоставлены, о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок решении о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников запроса котировок, заявкам на участие в запросе котировок которых присвоен первый и второй номера, указываются в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок Заказчик направляет победителю проект договора, который составляется путем включения условий, предложенных победителем в заявке на участие в запросе котировок. Включенные условия не должны противоречить документации о закупке и положению о закупке Заказчика. Включение условий в проект договора осуществляется путем рассмотрения Закупочной комиссий таких условий договора.

Заказчик до подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок вправе отказаться от проведения закупке. В случае принятия такого решения, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения уведомляет всех участников закупки об отказе от проведения запроса котировок.

## 1.7. Условия заключения и исполнения договора

1.7.1. Заключение договора по итогам проведения запроса котировок

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок передает победителю предложение о заключение договора и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в заявке на участие в запросе котировок, в проект договора.

В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер.

Если в срок, до даты окончания подачи заявок получено менее двух заявок и только один участник подавший заявку на участие в запросе котировок признан участником запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся и Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к документации. При этом цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

1.7.2. Форма, сроки и порядок оплаты исполнения договора

Безналичный расчет. Предоплата 25% в течение 5 банковских дней с момента подписания договора. Оставшиеся 75% равными долями в течение 3-х месяцев после поставки товара и принятия его Заказчиком.

Секретарь

комиссии по закупкам

МУП «Водоканал»

Юрисконсульт                                                                                                                                                  Кострубий П.В.

- 2. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

- ФОРМА 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

_______________________________________________

(наименование закупки)

1. ____________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице ______________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и в документации, и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок.

2. ____________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))

сообщает о согласии оказать услугу в соответствии с требованиями документации, включая проект договора, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке, в том числе:

| № п/п | Наименование показателя | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора (в указанную цену входят транспортные расходы, расходы на материалы, доставку, погрузку/разгрузку, складирование, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения обязательств по договору) | (цифрами и прописью) |

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ____________________________________________________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении процедуры закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

4. Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН______________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________________

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)	                                                    ______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

- ФОРМА 2. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ

______________________________________________________________ подтверждает, что для участия в			(наименование участника закупки)

в закупке предоставляются следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в закупке |  |
| 2 | Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) |  |
| 3 | Сведения об участнике закупки - анкета юридического лица |  |
| 4 | Предложение об условиях исполнения договора |  |
| 5 | Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и Документации о проведении Запроса котировок. |  |
| Всего страниц: |  |  |

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		                                       ______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

## ФОРМА 3. АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

от «____»__________201__ г. №__________

Анкета Участника закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование организации |  |
| 2 | Краткое наименование организации |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Фактический адрес |  |
| 6 | ИНН КПП ОГРН |  |
| 7 | ФИО и должность руководителя организации |  |
| 8 | ФИО руководителя организации, образец подписи |  |
| 9 | ФИО главного бухгалтера организации, образец подписи |  |
| 10 | ФИО и должности лиц, имеющих право подписи учётных документов, образец подписи |  |
| 11 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 12 | Контактный телефон (с указанием кода города) |  |
| 13 | Факс (с указанием кода города) |  |
| 14 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 15 | ФИО ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)		                                     ______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

## ФОРМА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

| № п/п | Условия исполнения договора (пункт проекта договора) | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)	                                                   ______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

- 3.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:

Поставка Аэраторов пневматических для аэрации хозяйственно-бытовых канализационных сточных вод на очистных сооружениях.

2. Стоимость поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

430000 руб. 00 коп, в том числе НДС 18%.

В указанную цену входят транспортные расходы, расходы на материалы, доставку, погрузку/разгрузку, складирование, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения обязательств по договору.

3. Требования к поставке товара (выполнения работ, оказания услуг):

Поставляемое оборудование должно быть новое, не бывшее в эксплуатации, не снятое с длительного хранения, не восстановленное, изготовленное из новых не бывших в употреблении комплектующих деталей и не собранное из восстановленных частей, без дефектов и повреждений, без каких-либо ограничений к свободному обращению на территорию РФ.

Аэратор пневматический предназначен для аэрации хозяйственно-бытовых канализационных сточных вод на очистных сооружениях.

Аэратор должен состоять из полимерного перфорированного трубчатого каркаса с резьбовыми  концевиками, имеющими сопрягаемые  внутреннюю и наружную резьбы.

На поверхности каркаса должно быть нанесено два слоя полимерного покрытия.

Первый слой (крупнопористый) предназначен для равномерного распределения воздуха по всей длине модуля.

Второй слой (мелкопористый) для диспергирования воздуха.

Аэратор должен обеспечивать мелкопузырчатое диспергирование воздуха в жидкости, в данном случае в канализационных сточных водах.

Аэратор должен иметь следующие особенности:

- Обеспечение мелкопузырчатой аэрации;

- Обеспечение равномерности и плавного перемешивания иловой смеси по всему объему аэротенка;

- Равномерное распределение в аэротенке;

- Высокие массообменные характеристики;

- Повышение степени очистки сточных вод при одновременной экономии электроэнергии;

- Устойчивость к гидро- и аэродинамическим ударам;

- Химическая и коррозионная стойкость;

- Обеспечивать улучшение седиментационных свойств активного ила;

- Удобство и простота монтажа и замены элементов системы.

Состав комплекта поставляемой аэрационной системы

- аэратор Дн 130 мм  L-1000 мм.                                                                  26 шт.

- аэратор Дн130  мм, L-2000 мм.                                                                  67 шт.

- регулируемые элементы крепления Дн138мм.                                        85 шт.

- торцевой элемент Дн110 мм.                                                                      14 шт.

- цепной ключ                                                                                                 1 шт.

- штифт                                                                                                            84 шт.

- сопутствующие документы – паспорт на оборудование, инструкция по эксплуатации и монтажу, сертификат качества.

4. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

Иркутская область, город Шелехов, Култукский тракт, 3.

5. Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

Срок поставки товара: не позднее 25 дней с момента заключения договора.

6. Иные требования:

Гарантийный срок товара должен быть не менее 1 года.

7. Форма, сроки и порядок оплаты:

Безналичный расчет. Предоплата 25% в течение 5 банковских дней с момента подписания договора. Оставшиеся 75% равными долями в течение 3-х месяцев после поставки товара и принятия его Заказчиком.

Начальник цеха КОС  Засухин Е.Ю.                                        _________                 ___________

должность                    ФИО                                                       дата                           подпись

Начальник ПТО        Лаврухина О.Г.                                       _________                 ___________

должность                  ФИО                                                         дата                           подпись

- 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

№ ________________

г. Шелехов                                        			                                     «____» _______ 2014г.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колесникова Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», лице _______________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика, принадлежащий Поставщику товар, а Заказчик обязуется принять этот товар и оплатить его согласно прилагаемой спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.  Сведения о товаре (наименование, количество, цена поставляемого товара) указываются в прилагаемой к настоящему Договору спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что передаваемый им товар является его собственностью, не заложен, не арендован и не является предметом требований третьих лиц.

1.4. Поставщик гарантирует, что имеет все полномочия (документы) для осуществления операций по настоящему договору.

1.5. Настоящий договор заключен в соответствии с «Документацией о проведении запроса котировок на право заключения договора по поставке аэраторов».

2. Комплектность и порядок приемки товара

2.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно полностью соответствовать требованиям нормативной документации, технического регламента и подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами на товар.

2.2. Приёмка товара по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. При приёмке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, качеству, комплектности и ассортименту.

2.3. Заказчик обязан принять товар и проверить его по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и комплектации в порядке и срок, предусмотренные настоящим договором.

2.4. При обнаружении поставки товара, не предусмотренного договором, Заказчик принимает указанный товар на ответственное хранение, о чем незамедлительно уведомляет Поставщика. Поставщик обязан распорядиться товаром, принятым на ответственное хранение, не позднее семи дней с момента получения уведомления Заказчика.

2.5.	При обнаружении несоответствия товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, Заказчик обязан приостановить дальнейшую приёмку товара и не позднее следующего рабочего дня известить об этом Поставщика посредством факсимильной связи и вызвать его для составления двухстороннего акта выявленных недостатков. Поставщик в течение 1 (одних) суток тем же способом должен сообщить Заказчику о том, направляет он своего представителя или нет. При неполучении сообщения от Поставщика или неприбытии представителя, Заказчик проводит составление акта самостоятельно. Акт имеет одинаковую юридическую силу для обеих сторон, Поставщик не имеет права возражать по содержанию составленного Заказчиком акта.

2.6.	Приёмка товара по качеству:

2.6.1.	Приёмка товара по качеству, комплектности производится на складе Заказчика не позднее 10 дней с момента поступления товара на склад Заказчика. Акт о скрытых недостатках товара составляется в течение 5 дней с момента их обнаружения.

2.6.2.	Приёмка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, ГОСТами, а также сопроводительными документами, удостоверяющими качество и комплектность товара.

2.7. Приёмка товара по количеству:

2.7.1. Приёмка товара по количеству, наименованию, ассортименту производится Заказчиком в день получения товара по транспортным и сопроводительным документам.

2.7.2. Количество поступившего товара должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.

2.8. Поставщик обязан передать Заказчику сертификаты, технические паспорта и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена товара указывается в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Общая стоимость настоящего Договора определяется суммой прилагаемой спецификации, которая является неотъемлемой частью договора.

3.3. Оплата производится по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика - предоплата 25% в течение 5 банковских дней с момента заключения договора. Оставшиеся 75% равными долями в течение 3-х месяцев после поставки товара и принятия его Заказчиком.

4. Тара и упаковка

4.1. Товар Поставщика подлежит отправке Заказчику в упаковочной и транспортной таре, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении.

- Порядок поставки

5.1. Поставщик обязуется передать Заказчику согласованный к поставке товар надлежащего качества в срок - не позднее 25 дней с момента заключения настоящего Договора, в соответствии со спецификацией, признающейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. Днем выполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товара считается дата сдачи товара Заказчику.

5.3. Датой перехода права собственности на товар от Поставщика к Заказчику считается дата, указанная в оригинале товарно-транспортной накладной.

6. Гарантийный срок

6.1. Гарантийный срок товара 12 месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки продукции.

6.2. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных недостатков, при условии извещения Поставщика в течение гарантийного срока.

7. Ответственность сторон

7.1. При просрочке поставки товара Поставщик обязуется уплатить пеню из расчёта 0,1 % от суммы не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты товара Заказчик обязуется уплатить пеню из расчёта 0,1 % от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа выставленного за соответствующий товар.

7.3. В случаях, когда Заказчик в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Заказчика принять товар или отказаться от исполнения договора. При необоснованном отказе от приемки товара Заказчик возмещает Поставщику убытки в виде упущенной выгоды, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.

7.5. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств Поставщик вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.

7.7. В остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Форс – мажор

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли сторон и, которые нельзя предвидеть или избежать, как-то: гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, но если эти обстоятельства будут продолжаться более 15 (пятнадцати) дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков другой Стороной, но сумма перечисленного аванса должна быть возвращена Заказчику.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

9. Разрешения споров

9.1. Все споры по настоящему договору разрешается путем направления претензий в письменном виде. Факсимильная копия претензии имеет силу подлинника до получения оригинала.

9.2. Сторона получившая претензию обязана дать ответ другой стороне в течение 10 дней с момента её получения. В случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, сторона вправе обратится в суд для защиты своих прав.

9.3. При не достижении согласия между сторонами, споры решаются в Арбитражном суде Иркутской области.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, а в части взаимных расчетов - до полного их завершения.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. К договору прилагается и составляет его неотъемлемую часть Спецификация.

11.3. Факсимильная копия договора, на которой содержатся подписи и печати обеих сторон договора, имеет силу подлинника до получения оригинала.

Факс Поставщика: _____________________________.

Факс Заказчика: ____8 (39550) 6-16-94____________.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

| Поставщик: тел. ИНН КПП р/с БИК ОГРН | Заказчик: МУП «Водоканал» 666034, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, 3 тел. 8 (39550) 6-30-96 факс 8 (39550) 6-16-94 e-mail: vdkn@vdkn.net, сайт: http://vdkn.net ИНН 3821005886 КПП 381001001 р/с 40702810110000000166 ОАО «БайкалИнвестБанк» г. Иркутск к/с 30101081050000000706 БИК 042520706 ОГРН 1033802256730 |
| --- | --- |
| ПОСТАВЩИК | ЗАКАЗЧИК |
| _______________ ______________ ____________ «_____»___________201__г. | _______________ ________________ ____________ «____»____________201__г. |

М.П. 	М.П.

Приложение № 1

к договору поставки №________

от «____» ________ 2014г.

|  | Спецификация к договору №______________ от ___________________г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| и |  |  |  |  |  |
| _________________ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Цена, руб/ед | Сумма, руб.(с НДС) |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 18%: |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | В том числе НДС 18%: |  | 0,00 |
| Условия оплаты: Безналичный расчет. Предоплата 25% в течение 5 банковских дней с момента подписания договора. Оставшиеся 75% равными долями в течение 3-х месяцев после поставки товара и принятия его Заказчиком. |  |  |  |  |  |
| Срок готовности к отгрузке: __________________________________________________. |  |  |  |  |  |
| Транспортные расходы входят в стоимость товара |  |  |  |  |  |
| ____________________ |  | ____________________ |  |  |  |
| ____________________ _____________ |  | ____________________ _____________ |  |  |  |