УТВЕРЖДЕНЫ приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от «____» августа 2012 года № ___

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды

- Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно

| Климатический район | Наименование городских округов и муниципальных районов | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в зависимости от этажности многоквартирных домов, Гкал на 1 кв. м площади отапливаемых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-но этажные | 2-х этажные | 3-4-х этажные | 5-9-ти этажные | 10-11-ти этажные | 12-ти этажные | 13-ти этажные | 14-ти и более этажные |
| 1 район | Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование Слюдянский район | 0,0530 | 0,0491 | 0,0305 | 0,0254 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0246 | 0,0251 |
| 2 район | Город Иркутск, муниципальное образование города Усолье-Сибирское, Ангарское муниципальное образование, Иркутское районное муниципальное образование, Усольское районное муниципальное образование, Шелеховский район | 0,0496 | 0,0460 | 0,0289 | 0,0252 | 0,0242 | 0,0238 | 0,0242 | 0,0246 |
| 3 район | Муниципальное образование «Тайшетский район» | 0,0477 | 0,0441 | 0,0278 | 0,0238 | 0,0226 | 0,0223 | 0,0229 | 0,0235 |
| 4 район | Муниципальное образование – «город Тулун», муниципальное образование Куйтунский район, муниципальное образование «Нижнеудинский район», муниципальное образование «Тулунский район» | 0,0503 | 0,0465 | 0,0293 | 0,0252 | 0,0239 | 0,0236 | 0,0242 | 0,0248 |
| 5 район | Муниципальное образование Балаганский район, районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», муниципальное образование «Аларский район», муниципальное образование «Баяндаевский район», муниципальное образование «Боханский район», муниципальное образование «Нукутский район», муниципальное образование «Осинский район», муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» | 0,0522 | 0,0483 | 0,0305 | 0,0263 | 0,0249 | 0,0246 | 0,0253 | 0,0259 |
| 6 район | Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование «город Саянск», муниципальное образование «город Свирск», муниципальное образование «город Черемхово», муниципальное образование «Заларинский район», Зиминское районное муниципальное образование, Черемховское районное муниципальное образование | 0,0488 | 0,0453 | 0,0286 | 0,0249 | 0,0235 | 0,0232 | 0,0238 | 0,0243 |
| 7 район | Муниципальное образование города Братска, муниципальное образование «Братский район», муниципальное образование «Нижнеилимский район», Чунское районное муниципальное образование | 0,0529 | 0,0492 | 0,0310 | 0,0272 | 0,0256 | 0,0253 | 0,0260 | 0,0264 |
| 8 район | Муниципальное образование Мамско-Чуйского района | 0,0552 | 0,0517 | 0,0325 | 0,0281 | 0,0271 | 0,0268 | 0,0275 | 0,0279 |
| 9 район | Муниципальное образование «Жигаловский район», муниципальное образование «Качугский район» | 0,0552 | 0,0520 | 0,0326 | 0,0285 | 0,0273 | 0,0269 | 0,0276 | 0,0281 |
| 10 район | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 0,0567 | 0,0533 | 0,0334 | 0,0293 | 0,0280 | 0,0276 | 0,0283 | 0,0288 |
| 11 район | Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование «Усть-Илимский район» | 0,0514 | 0,0486 | 0,0304 | 0,0265 | 0,0254 | 0,0251 | 0,0257 | 0,0262 |
| 12 район | Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район», муницпальное образование Киренский район, Усть-Кутское муниципальное образование | 0,0524 | 0,0497 | 0,0310 | 0,0269 | 0,0260 | 0,0258 | 0,0263 | 0,0268 |
| 13 район | Муниципальное образование «Катангский район» | 0,0588 | 0,0560 | 0,0346 | 0,0304 | 0,0293 | 0,0290 | 0,0297 | 0,0303 |

2 .Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

| Климати- ческий район | Наименование городских округов и муниципальных районов | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в зависимости от этажности многоквартирных домов, Гкал на 1 кв. м площади отапливаемых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-но этажные | 2-х этажные | 3-4-х этажные | 5-9-ти этажные | 10-11-ти этажные | 12-ти этажные | 13-ти этажные | 14-ти и более этажные |
| 1 район | Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование Слюдянский район | 0,0196 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0142 | 0,0132 | 0,0125 | 0,0118 | 0,0114 |
| 2 район | Город Иркутск, муниципальное образование города Усолье-Сибирское, Ангарское муниципальное образование, Иркутское районное муниципальное образование, Усольское районное муниципальное образование, Шелеховский район | 0,0208 | 0,0176 | 0,0173 | 0,0150 | 0,0139 | 0,0133 | 0,0126 | 0,0122 |
| 3 район | Муниципальное образование «Тайшетский район» | 0,0205 | 0,0175 | 0,0172 | 0,0148 | 0,0139 | 0,0133 | 0,0124 | 0,0121 |
| 4 район | Муниципальное образование – «город Тулун», муниципальное образование Куйтунский район, муниципальное образование «Нижнеудинский район», муниципальное образование «Тулунский район» | 0,0216 | 0,0185 | 0,0181 | 0,0156 | 0,0146 | 0,0140 | 0,0131 | 0,0127 |
| 5 район | Муниципальное образование Балаганский район, районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», муниципальное образование «Аларский район», муниципальное образование «Баяндаевский район», муниципальное образование «Боханский район», муниципальное образование «Нукутский район», муниципальное образование «Осинский район», муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» | 0,0227 | 0,0194 | 0,0190 | 0,0164 | 0,0154 | 0,0147 | 0,0137 | 0,0133 |
| 6 район | Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование «город Саянск», муниципальное образование «город Свирск», муниципальное образование «город Черемхово», муниципальное образование «Заларинский район», Зиминское районное муниципальное образование, Черемховское районное муниципальное образование | 0,0215 | 0,0183 | 0,0180 | 0,0156 | 0,0145 | 0,0139 | 0,0130 | 0,0126 |
| 7 район | Муниципальное образование города Братска, муниципальное образование «Братский район», муниципальное образование «Нижнеилимский район», Чунское районное муниципальное образование | 0,0232 | 0,0197 | 0,0194 | 0,0168 | 0,0157 | 0,0150 | 0,0140 | 0,0135 |
| 8 район | Муниципальное образование Мамско-Чуйского района | 0,0253 | 0,0215 | 0,0212 | 0,0183 | 0,0171 | 0,0164 | 0,0154 | 0,0147 |
| 9 район | Муниципальное образование «Жигаловский район», муниципальное образование «Качугский район» | 0,0257 | 0,0217 | 0,0214 | 0,0186 | 0,0172 | 0,0166 | 0,0156 | 0,0149 |
| 10 район | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 0,0263 | 0,0223 | 0,0219 | 0,0191 | 0,0177 | 0,0170 | 0,0160 | 0,0153 |
| 11 район | Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование «Усть-Илимский район» | 0,0241 | 0,0204 | 0,0201 | 0,0174 | 0,0162 | 0,0156 | 0,0146 | 0,0140 |
| 12 район | Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район», муницпальное образование Киренский район, Усть-Кутское муниципальное образование | 0,0248 | 0,0209 | 0,0206 | 0,0179 | 0,0166 | 0,0160 | 0,0150 | 0,0144 |
| 13 район | Муниципальное образование «Катангский район» | 0,0283 | 0,0238 | 0,0235 | 0,0203 | 0,0189 | 0,0182 | 0,0171 | 0,0164 |

Примечание:

- Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды определяется равным нормативу потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях. (пункт 21 Приложения к «Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», в редакции  постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года №258.

- Характеристика климатических условий населенных пунктов Иркутской области принята по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Для района, значения климатических параметров которого не приведено в таблицах, приняты значения климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями.

- Территории городских округов и муниципальных районов распределены на 13 климатических районов согласно таблице 1 «Климатические параметры холодного периода года» СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» с  учетом климатических условий.

- Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующимся среднесуточной температурой наружного воздуха  8ºС и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май). Общий период оплаты  коммунальной услуги по отоплению соответствует продолжительности отопительного периода и составляет  9 месяцев.

- Площадь отапливаемых помещений многоквартирного дома (межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры и т.п.), относящихся к общему имуществу многоквартирного дома – общая площадь помещений, которые не являются частями жилых помещений (квартир), но в которых  должен поддерживаться нормативный температурный режим  посредством обогревающих элементов (нагревательные приборы: радиаторы, конвекторы, регистры из гладких труб и т.п.) общедомовой системы отопления.

| Начальник управления модернизации и стратегического развития | И.Б. Гладышева |
| --- | --- |